## TARIF CA DEC 2019
BL | Cla | No article | Libelle | Euro | Cat. | Metro | EAN 13
| SF | AT0070 | Fusible 6X32F--__10A_600V_50X1 | 19 | A |  | 3663653000789
| AN | AT0094 | Fusible rapide 630mA 5x20 250V 1,5kA jeu de 10 | 19 | A |  | 3760171415825
| AN | HA1263 | Sonde Pt 1000 pour MX 54C | 191 | A |  | 3760171410974
| AN | HX0051B | HX0051B Kit Batt DMM GRAPH MTX329X | 58 | A |  | 3760171419151
| AN | HX0053 | ACCU.AA/LR6 X4 + Chargeur | 115 | A |  | 3760171411285
| AN | HX0055B | Acc.PC USB2 RS232 | 61 | A |  | 3663653001632
| AN | HX0056-Z | Cable optique / USB | 99 | A |  | 3760171411308
| AN | HX0059B | HX0059B SOFT CAL.MTX329X DMM GRAPH COUL 100KPTS | 494 | C |  | 3760171419120
| FO | HX0061 | Alim.Charg.10-60V SCOPIX | 352 | C |  | 3760171411339
| AN | HX0064 | Cordon Banane pince CMS | 60 | C |  | 3663653004770
| DH | HX0086 | Pack Accumulateurs | 70 | A |  | 3663653004794
| AN | HX0091 | Adaptateur Banane-PT100 | 78 | A |  | 3663653000451
| FJ | HX0107 | Adaptateur BNC M-F4 600V X2 | 64 | C |  | 3663653004879
| DH | HX0300 | Cordon test prise EURO | 34 | A |  | 3663653001052
| DH | HX0302 | Sangle tour de cou | 14 | A |  | 3663653001069
| SD | P01100403 | Cordon n°143A rouge pour MONOC | 38 | A |  | 3663653001656
| SD | P01100404 | Cordon n°143B noir pour MONOC | 38 | A |  | 3663653001663
| SD | P01100620 | Pile 9V Alcaline | 8.95 | A |  | 3663653001670
| DC | P01101783 | Pince Kelvin mini (jeu de 2) | 302 | C |  | 3760171411865
| EG | P01101785 | Prise FRB femelle | 32 | A |  | 3663653001694
| DC | P01101794 | Pinces 10A-P (jeu de 2) | 314 | C |  | 3663653000499
| EG | P01101797 | Film retroreflechissant (jeu x 15 bandes de 10cm) | 54 | A |  | 3663653001700
| BL | P01101801 | Pinces crocodiles n°10 N/R/B/V (jeu de 4) | 38 | A |  | 3663653001717
| SD | P01101805 | Bloc pile/adaptateur pour MONOC-V, CdA300, GI83 | 93 | A |  | 3663653001724
| DG | P01101806 | Cable de mesure | 149 | A |  | 3760171419472
| SD | P01101841 | Adapt. DB9F-DB25M | 11.45 | A |  | 3663653001731
BL | SD | P01101846 | Adapt.BNC (male)/douilles fem.-diam 4mm X2 blister | 65 | D |  | 3760171411872
BL | SD | P01101847 | Adapt.BNC (male) / fiches males-diam 4mm X2 blister | 72 | A |  | 3760171411889
| SD | P01101892A | Jeu de 10 cavaliers NR pour boites a decades | 59 | A |  | 3663653001755
| DA | P01101901 | Pochette d'accessoires I. PA2 | 131 | A |  | 3760171411919
| DD | P01101903 | Lot Terre N°02 | 143 | A |  | 3663653001762
| DD | P01101905 | Acc.P.Croco RD/WH/YE (X3) | 37 | A |  | 3760171411933
| DD | P01101906A | Kit 3 Ptes de touche Rouge/Blanc/Jaune | 27 | A |  | 3663653001779
| DK | P01101915 | Logiciel C.A 6121 | 138 | C |  | 3760171411957
| DK | P01101916 | Pedale de telecommande | 421 | C |  | 3760171411964
| DK | P01101917 | Boite de lampes RG/V | 275 | C |  | 3760171411971
| DK | P01101918 | Pistolets HT long 6m (x2) | 636 | C |  | 3760171411988
| DK | P01101919 | Pistolet HT long 2m (jeu de 2) | 349 | C |  | 3663653001786
| DD | P01101920A | Pointe de touche verte | 6.95 | A |  | 3663653001793
| DD | P01101921 | Kit 3 Ptes de touche Rouge/Bleu/Vert | 15.75 | A |  | 3663653001809
| DD | P01101922 | Kit 3 Pinces Croco Rouge/Bleu/Vert | 31 | A |  | 3663653001816
| BJ | P01101924 | Ailet.Connect.AmpFlex BK x10 | 22 | A |  | 3663653001823
| DA | P01101935 | Sonde telecommande n°1 | 212 | A |  | 3760171411995
| DA | P01101938A | Logiciel d'application | 180 | C |  | 3760171412008
| DA | P01101942 | Sonde telecommande n°2 | 196 | A |  | 3760171412022
| DA | P01101943 | Pointe T type. T5 NR | 8.2 | A |  | 3663653001830
| CJ | P01101959 | Boitier Adapt.5A CA833X-F | 795 | D |  | 3663653001847
| BL | P01101965 | Adaptateur secteur pour Pince E | 118 | C |  | 3760171412039
| BL | P01101966 | Adaptateur secteur pour Pince K | 118 | C |  | 3760171412046
| BL | P01101967 | Adaptateur secteur pour Pince PAC | 118 | C |  | 3760171412053
| DG | P01101981 | Adaptateur Secteur France - Allemagne | 17 | A |  | 3663653001861
| HC | P01101992 | Identificateur a distance n°1 pour CA 7028 | 96 | A |  | 3663653001878
| HC | P01101994 | Identificateur a distance n°2 a 5 pour CA 7028 | 340 | A |  | 3663653001885
| HC | P01101995 | Identificateur a distance n°6 a 9 pour CA 7028 | 340 | A |  | 3663653001892
| AA | P01101997Z | C.A 751 Adaptateur pour prise 2P+T | 15.2 | A |  | 3760171412084
| DD | P01101999 | Option Terre | 295 | A |  | 3760171412091
| AA | P01102008Z | Pointe de touche D2 RD pour DDT | 6.45 | A |  | 3760171418345
| AA | P01102009Z | Cordon a pte touche NOIR 0.85m pour DDT VAT | 10.1 | A |  | 3760171418352
| DC | P01102013 | Sonde PT100 pour C.A 6250 | 118 | A |  | 3760171412138
| DC | P01102014 | Cable LG 2M pour Pt100 C.A 6250 | 96 | A |  | 3760171412145
| DF | P01102017 | Kit de Terre 15M (B/V/R) | 81 | A |  | 3760171416945
| DF | P01102018 | Kit de Terre 1P 30M Noir | 78 | A |  | 3663653001908
| DF | P01102019 | Kit de Terre 15M | 81 | A |  | 3760171417997
| DF | P01102020 | Kit Boucle 1P | 78 | A |  | 3760171418017
| DF | P01102021 | Kit de Terre 3P (50M) | 221 | A |  | 3760171412152
| DF | P01102022 | Kit de Terre 3P (100M) | 293 | A |  | 3760171412169
| DF | P01102023 | Kit de Terre 3P (150M) | 405 | A |  | 3760171412176
| DF | P01102024 | Kit de Terre/Resistivite 4P (100M) | 489 | A |  | 3760171412183
| DF | P01102025 | Kit Resist/Resistivite 4P (150M) | 575 | A |  | 3760171412190
| DF | P01102026 | Enrouleur H de cable Vert 10M | 14.7 | A |  | 3663653001915
| DF | P01102028 | Lot de 5 Adaptateurs pour bornes | 26 | D |  | 3760171412206
| DF | P01102029 | Lot de 4 poignees bobine | 26 | A |  | 3663653001922
| DF | P01102030 | Supplement Kit Resistivite (100M) | 207 | A |  | 3663653001939
| DF | P01102031 | 1 piquet Terre T | 30 | A |  | 3663653001946
| AA | P01102033 | Capuchon Securite Cristal pour Pte Touche D2 (x10) | 7.05 | A |  | 3663653001953
| AA | P01102034 | Adaptateur perchette pour testeurs CA 7xx -lot de 2 | 18 | A |  | 3663653001960
| DF | P01102035 | AC/DC Adapter 18V/1.9A | 71 | A |  | 3663653001977
| DF | P01102036B | DC/DC Adapter 18V/1.5A | 91 | A |  | 3663653005753
| DF | P01102037 | Kit Continuite CA 647X | 149 | A |  | 3760171412220
| DF | P01102040 | Kit de Terre/Resistivite 4P (50M) | 294 | A |  | 3760171412237
| DF | P01102044 | Pylon Box C.A 6474 | 7913 | D | 219 | 3663653001984
| DF | P01102045 | Jeu de 12 bagues pour identification AMPFLEX | 7 | D |  | 3760171412244
| DF | P01102046 | Jeu de 3 serre-joints | 31 | D |  | 3760171412251
| DD | P01102047 | Enrouleur H de cable noir | 12.85 | A |  | 3663653001991
| SD | P01102053Z | Grippe fil croco RD/BK 20A rigide CAT III 1000V | 46 | A |  | 3760171410318
| SD | P01102055Z | Pic-Fil RD/BK TBTS | 57 | A |  | 3760171410332
| DC | P01102056 | Jeu de 2 pointes de touches doubles | 127 | A |  | 3760171412275
| CJ | P01102057 | Bloc secteur PA30W | 116 | C |  | 3760171412282
| CJ | P01102059 | Film Protection Ecran QUALISTAR | 31 | C |  | 3760171415979
| CJ | P01102080 | Jeu Pions-Bagues | 31 | C |  | 3760171412299
| CA | P01102081 | Adaptateur pince E3N pour connecteur QUALISTAR | 95 | C |  | 3760171412305
| EB | P01102083 | Boule Anti-Vent | 3.65 | A |  | 3663653002004
| DD | P01102084A | Perchette de mesure de continuite | 72 | A |  | 3760171418000
| EB | P01102085 | Rallonge Micro Sonometre DE 5M DE LONG | 65 | A |  | 3663653002011
| BL | P01102086 | Adaptateur Secteur pour MiniFlex® MA100 | 118 | C |  | 3663653002028
| BL | P01102087 | Adaptateur Secteur pour MiniFlex® MA200 | 118 | C |  | 3663653002035
| DD | P01102091 | Lot 3 Troncons Perchette | 47 | A |  | 3663653002042
| DA | P01102092A | Sonde Telecommande n°3 | 166 | A |  | 3760171419991
| DD | P01102094 | Film Protect.Ecran CA6116 | 30 | A |  | 3663653002059
| SD | P01102095 | Logiciel DATAVIEW | 523 | C |  | 3760171418734
| SD | P01102097 | Sonde HT SHT40kV Cat1 pour DMM | 146 | A |  | 3663653000512
| CJ | P01102099 | Jeu crocos verouillables | 81 | A |  | 3760171418406
| SD | P01102100Z | Adaptateur de fixation MULTI.FIX pour DMM | 15.45 | A |  | 3760171410509
| SD | P01102101Z | Adaptateur isole BNC F-Banane 4 M | 36 | A |  | 3760171410868
| BJ | P01102102 | Levier Connect.MiniFlex® MA100/MA200 | 11.55 | A |  | 3663653002066
| DD | P01102103 | 2 cordons avec pointes de touches retractables | 43 | A |  | 3663653005128
| SD | P01102106Z | Adaptateur TC-K pour DMM x2 | 22 | A |  | 3760171416617
| SD | P01102107Z | TC-K Fil -50/+350°C et Adapt. de secu.pour DMM | 30 | A |  | 3760171416624
| DD | P01102112 | Modem Bluetooth USB | 90 | C |  | 3760171418659
| SD | P01102113 | Sangle Velcro x5 | 9.2 | A |  | 3663653005135
| SD | P01102114Z | Kit adaptateurs mesure pour B22,E27,2P_PH/N | 31 | A |  | 3760171417898
| C2 | P01102115 | Inclinometre | 35 | C |  | 3663653005142
| AA | P01102121Z | Kit IP2X Cord/Ptes D4RDBK pour CA74X/76X | 24 | A |  | 3663653000307
| AA | P01102123Z | Pointes de touche CAT IV pour DDT | 13.1 | A |  | 3760171418253
| AA | P01102124Z | Pointes de touche 2mm pour DDT | 13.1 | A |  | 3760171418260
| AA | P01102125Z | Pointes de touche 4mm pour DDT | 13.1 | A |  | 3760171418277
| AA | P01102126Z | Protege pointes pour DDT | 8.2 | A |  | 3760171418284
| AA | P01102127Z | Pointes de touche IP2X CAT IV pour DDT | 19 | A |  | 3760171418291
| AA | P01102128Z | Pointes de touche IP2X 4mm pour DDT | 19 | A |  | 3760171418307
| DD | P01102129 | Bloc secteur chargeur pour C.A 6116N-C.A 6117 | 201 | C |  | 3760171418581
| DD | P01102130 | Support charge pack Batt. LI-ION C.A 6116N-C.A 6117 | 82 | C |  | 3760171418574
| CJ | P01102131 | Boitier ESSAILEC | 1466 | D |  | 3663653005166
| KK | P01102134 | Adaptateur secteur PEL | 168 | D |  | 3760171419045
| DK | P01102135 | Sonde Test HT pour C.A 6155 | 88 | C |  | 3663653005173
| DK | P01102136 | Cable test 1,5M C.A 6155 | 50 | C |  | 3663653005180
| DK | P01102137 | Cable test x3 cord. 3m C.A 6155 | 94 | C |  | 3663653005197
| DK | P01102138 | Cordons test RG+NR 1.5M | 43 | C |  | 3663653005203
| DK | P01102139 | Cordon de test rouge 4M | 24 | C |  | 3663653005210
| DK | P01102140 | Cordon de test vert 1.5M | 30 | C |  | 3663653005227
| DK | P01102141 | Pointe de touche noire | 7.8 | C |  | 3663653005234
| DK | P01102142 | Pointe de touche rouge | 7.8 | C |  | 3663653005241
| DK | P01102143 | Pointe de test verte | 7.8 | C |  | 3663653005258
| DK | P01102144 | Pointe de test bleue | 7.8 | C |  | 3663653002073
| DK | P01102145 | Jeu 3 pinces croco noir | 31 | C |  | 3663653002080
| KK | P01102146 | Kit fixation poteau | 151 | D |  | 3663653000529
| KK | P01102147 | Jeu bouchons PEL105/106 CA8436 | 53 | D |  | 3663653005340
| KK | P01102148 | Adaptateur secteur USB | 33 | D |  | 3760171419960
| CJ | P01102149 | Reeling Box | 12.95 | D |  | 3663653000048
| CJ | P01102150 | Adaptateur Secteur pour Qualistar+ | 313 | D |  | 3760171419953
| SD | P01102152Z | Pointes de touche CATIV | 13.25 | A |  | 3663653000123
| SD | P01102153Z | Pointes de touche D2 | 13.05 | A |  | 3663653000130
| SD | P01102154Z | Pointes de touche D4 | 13.05 | A |  | 3663653000147
| DD | P01102157 | Sonde telecommande n°4 | 49 | A |  | 3663653001076
| DE | P01102171 | Sangles C.A 6011 | 39 | A |  | 3663653001427
| DE | P01102172 | Sangle elastique C.A 6011 | 10 | A |  | 3663653001441
| DE | P01102173 | Accessoire rechange et continuite | 29 | A |  | 3663653001458
| DK | P01102176 | Chargeur pour DTR 8510 | 238 | C |  | 3663653001618
| DK | P01102177 | Pedale de telecommande-2 | 407 | D |  | 3663653005548
| DK | P01102178 | Tour 2 lampes RG/V | 303 | D |  | 3663653005555
| DK | P01102179 | Tour 4 lampes RG/V/BU/OR | 436 | D |  | 3663653005562
| DK | P01102180 | Alimentation Lampes 24V | 105 | D |  | 3663653005579
| DK | P01102182 | Pistolet HT long 2m (x2) | 767 | D |  | 3663653005586
| DD | P01102186 | Chargeur USB-Type R (cable inclus) | 39 | A |  | 3663653007405
| EH | P01103057 | Alimentation secteur Calibrateur | 44 | A |  | 3760171417553
| SD | P01103058Z | Sondes aimantees de tension Diam.6,6-CF4 | 37 | A |  | 3760171417379
| SD | P01103059Z | Pointe de touche rouge pour DDT | 6.6 | A |  | 3760171417485
| SD | P01103060Z | Pointe de touche Main Libre rouge Cat4 pour DMM | 6.6 | A |  | 3760171417492
| SD | P01103061Z | Pointe de touche rouge a verrouillage pour testeur | 7.25 | A |  | 3760171417508
| DA | P01103062 | Kit 3 Pinces Croco Rouge/ Bleu/Noir | 45 | C |  | 3663653002097
| DC | P01103063 | Pointe Touche KELVIN 10A pivotante Jeu de 2 | 327 | C |  | 3760171417713
| DC | P01103065 | Pointe Touche KELVIN 10A Forme Pistolet Jeu de 2 | 295 | C |  | 3760171417720
| DC | P01103067 | Jeu de 5 Cache-PIN pour Pte Touche KELV.10A Piv. | 23 | C |  | 3760171417966
| DC | P01103068 | Jeu de 5 Cache-PIN pour Pte Touche KELV.10A Pist. | 23 | C |  | 3760171417973
| DK | P01103071 | Cordon HT x2 pour C.A 6155 | 150 | C |  | 3663653000895
| DK | P01103072 | Pince croco HT pour C.A 6155 | 47 | C |  | 3663653000901
| DK | P01103073 | Pointe de touche HT pour C.A 6155 | 6.7 | C |  | 3663653000918
| BA | P01105101Z | Pince MINI 01 LCA 150/0,15 | 75 | A | 46 | 3760171412336
| BA | P01105102Z | Pince MINI 02 1000/1 | 95 | A | 46 | 3760171415986
| BA | P01105103Z | Pince MINI 03 CV 100/0,1 | 75 | A | 46 | 3760171412343
| BA | P01105105Z | Pince MINI 05 CV 10-100/10-0,1 | 85 | A | 46 | 3760171412350
| BA | P01105109Z | Pince MINI 09 CV 150/15DC | 75 | A | 46 | 3760171412367
| BA | P01106102 | MINI 102 1000/1 | 185 | A | 46 | 3663653000017
| BA | P01106103 | MINI 103 1A/1MV | 200 | A | 46 | 3663653000024
| BH | P01120001A | Pince Y1N LCA 500/0.5 | 178 | A | 46 | 3760171412374
| BH | P01120005A | Pince Y4N CV 500/0.5 | 264 | A | 46 | 3760171412381
| BH | P01120028A | Pince Y2N LCA 500/0.5 | 321 | A | 46 | 3760171412398
| BH | P01120029A | Pince Y3N LCA 500/5 | 372 | A | 46 | 3760171412404
| BF | P01120030A | Pince E1N CVH 1-1000/1 | 455 | A | 46 | 3760171412411
| BF | P01120040A | Pince E6N CVH 1-100/1 | 482 | A | 46 | 3760171412428
| BF | P01120043A | Pince E3N CVH Oscillo | 347 | C | 46 | 3760171412435
| BF | P01120047 | Pince E3N + Bloc secteur | 400 | C | 46 | 3663653002103
| BE | P01120049A | Pince D30N LDA 3000/1 | 403 | A | 46 | 3760171412442
| BE | P01120050A | Pince D31N LDA 0.5-1-1.5k /1 | 485 | A | 46 | 3760171412459
| BE | P01120051A | Pince D32N LDA 1-2-3k/1 | 516 | A | 46 | 3760171412466
| BE | P01120052A | Pince D33N DA 3000/5 | 388 | A | 46 | 3760171412473
| BE | P01120053A | Pince D34N LDA 0.5-1-1.5k /5 | 516 | A | 46 | 3760171412480
| BE | P01120054A | Pince D35N DA 1-2-3k/5 | 536 | A | 46 | 3760171412497
| BE | P01120055A | Pince D36N LDA 3000/3 | 429 | A | 46 | 3760171412503
| BE | P01120056A | Pince D37N DV 0.03-0.3-3k /3 | 505 | A | 46 | 3760171412510
| BE | P01120057A | Pince D38N CV Oscillo | 666 | C | 46 | 3760171412527
| BE | P01120064 | Pince D30CN LCA 3000/1 | 414 | A | 46 | 3760171412534
| BB | P01120067A | Pince K1 BV 1/1 | 516 | D | 46 | 3760171412541
| BB | P01120074A | Pince K2 BV 1/10 | 516 | D | 46 | 3760171412619
| BH | P01120075 | Pince Y7N CV Oscillo. | 390 | C | 46 | 3760171412626
| CJ | P01120079B | Pince PAC93 BK | 375 | C |  | 3760171412640
| BN | P01120083 | Pince B102 CV Fuite - Diametre 112 mm | 944 | A | 46 | 3760171412657
| CJ | P01120110 | Pince J93 | 1804 | D |  | 3760171418796
| BI | P01120115 | Pince amperemetrique PAC 15 | 215 | A | 46 | 3663653001236
| BI | P01120116 | Pince amperemetrique PAC 16 | 240 | A | 46 | 3663653001243
| BI | P01120117 | Pince amperemetrique PAC 17 | 250 | A | 46 | 3663653001250
| BI | P01120125 | Pince amperemetrique PAC 25 | 281 | A | 46 | 3663653001267
| BI | P01120126 | Pince amperemetrique PAC 26 | 306 | A | 46 | 3663653001274
| BI | P01120127 | Pince amperemetrique PAC 27 | 327 | A | 46 | 3663653001281
| BD | P01120301 | Pince C100 DA 1000/1 | 252 | A | 46 | 3760171412664
| BD | P01120302 | Pince C102 LDA 1000/1 | 268 | A | 46 | 3760171412671
| BD | P01120303 | Pince C103 LCA 1000/1 | 278 | A | 46 | 3760171412688
| BD | P01120304 | Pince C106 DV 1000/1 | 322 | C | 46 | 3760171412695
| BD | P01120305 | Pince C107 CV 1000/1 | 332 | A | 46 | 3760171412701
| BD | P01120306 | Pince C122 LDA 1000/5 | 327 | A | 46 | 3760171412718
| BD | P01120307 | Pince C148 LDA 0.25-0.5-1k/5 | 453 | A | 46 | 3760171412725
| BD | P01120308 | Pince C160 CV Oscillo | 573 | C | 46 | 3760171412732
| BD | P01120309 | Pince C173 CV fuite | 554 | A | 46 | 3760171412749
| BD | P01120314 | Pince C112 LDA 1000/1 | 365 | A | 46 | 3760171412763
| BD | P01120315 | Pince C113 LCA 1000/1 | 375 | A | 46 | 3760171412770
| BD | P01120316 | Pince C116 D 1000/1 | 375 | A | 46 | 3663653000536
| BD | P01120317 | Pince C117 CV 1000/1 | 385 | A | 46 | 3663653000543
| CJ | P01120323B | Pince C193 BK | 343 | C | 46 | 3760171412794
| DF | P01120333 | Pince C182 pour C.A 6472 | 341 | D | 46 | 3760171412817
| DD | P01120335 | Pince C177 | 275 | A | 46 | 3663653000550
| DD | P01120336 | Pince C177A | 288 | A | 46 | 3760171416952
| BA | P01120401 | Pince MN08 DA 200/0.2 | 114 | A | 46 | 3760171412824
| BA | P01120402 | Pince MN09 CA 200/0.2 | 124 | A | 46 | 3760171412831
| BA | P01120403 | Pince MN10 LDA 200/0.2 | 128 | A | 46 | 3760171412848
| BA | P01120404 | Pince MN11 LCA 200/0.2 | 138 | A | 46 | 3760171412855
| BA | P01120405 | Pince MN12 DV 200/2 | 128 | A | 46 | 3760171412862
| BA | P01120406 | Pince MN13 CV 200/2 | 138 | A | 46 | 3760171412879
| BA | P01120407 | Pince MN38 DV 20-200/2 | 208 | A | 46 | 3760171412886
| BA | P01120408 | Pince MN39 CV 20-200/2 | 218 | A | 46 | 3760171412893
| BA | P01120409 | Pince MN60 CV Oscillo | 236 | C | 46 | 3760171412909
| BA | P01120410 | Pince MN88 DV 200/20 | 165 | A | 46 | 3760171412916
| BA | P01120415 | Pince MN89 CV 200/20 | 175 | A | 46 | 3760171412923
| BA | P01120416 | Pince MN14 DV 200/0.2 | 161 | A | 46 | 3760171412930
| BA | P01120417 | Pince MN15 CV 200/0.2 | 171 | A | 46 | 3760171412947
| BA | P01120418 | Pince MN21 LCA 200/0.2 | 208 | A | 46 | 3760171412954
| BA | P01120419 | Pince MN23 CV 200/2 | 198 | A | 46 | 3663653002134
| BA | P01120420 | Pince MN71 CV 10/1 | 261 | A | 46 | 3760171412961
| BA | P01120421 | Pince MN73 CV 2-200/2 | 293 | A | 46 | 3760171412978
| CJ | P01120425B | Pince MN93 BK | 159 | C | 46 | 3760171412992
| CJ | P01120434B | Pince MN93A BK | 237 | C | 46 | 3760171413012
| BA | P01120439 | Pince MN73A | 327 | A | 46 | 3663653001298
| DF | P01120452 | Pince MN82 pour C.A 6472 | 247 | D | 46 | 3760171413036
| DD | P01120460 | Pince MN77 | 225 | A | 46 | 3663653000567
| DC | P01120470 | Pince MR 6292 | 292 | D |  | 3760171419878
| CJ | P01120526B | Ampflex A193 450MM BK | 210 | C |  | 3760171413159
| CJ | P01120531B | Ampflex A193 800MM BK | 293 | C |  | 3760171413166
| DF | P01120550 | AmpFlex 5M pour C.A 6474 | 440 | D |  | 3760171413173
| DF | P01120551 | AmpFlex 8M pour C.A 6474 | 614 | D |  | 3663653002141
| CJ | P01120554 | AMPFLEX A196A-610 | 206 | C |  | 3663653000390
| CJ | P01120567 | Capteurs de courant MINIFLEX MA193 350 MM | 207 | C | 46 | 3760171419243
| CJ | P01120568 | MiniFlex MA196-350 | 206 | D |  | 3663653000383
| BJ | P01120570 | MiniFlex® HF 30-300A/3V 17 | 406 | A | 46 | 3760171416051
| BJ | P01120571 | MiniFlex® HF 30-300A/3V 25 | 457 | A | 46 | 3760171416068
| BJ | P01120572 | MiniFlex® HF 3000A/3V 035 | 504 | A | 46 | 3760171417010
| BJ | P01120575Z | DigiFLEX 400A 170MM AC RMS Current Meter | 146 | A | 46 | 3760171417812
| BJ | P01120576Z | DigiFLEX 400A 250MM AC RMS Current Meter | 163 | A | 46 | 3760171417829
| BJ | P01120577Z | DigiFLEX 4000A 350MM AC RMS Current Meter | 184 | A | 46 | 3760171417836
| CJ | P01120580 | Capteur de courant MINIFLEX MA193-250 | 195 | C | 46 | 3760171417027
| AA | P01120591 | MiniFlex pour C.A 757 | 89 | A |  | 3663653000154
| BO | P01120612 | MH60 Pince Oscilloscope 100A ACDC 1MHZ | 470 | A | 46 | 3663653000413
| BJ | P01120630 | AmpFlex® A110-45 | 357 | A | 92 | 3760171419168
| BJ | P01120631 | AmpFlex® A110-80 | 403 | A | 92 | 3760171419175
| BJ | P01120632 | AmpFlex® A110-120 | 600 | A | 92 | 3760171419182
| BJ | P01120633 | AmpFlex® A130-80 | 949 | A | 92 | 3760171419199
| BJ | P01120660 | MiniFlex® MA110-017 | 317 | A | 46 | 3760171419205
| BJ | P01120661 | MiniFlex® MA110-025 | 357 | A | 46 | 3760171419212
| BJ | P01120662 | MiniFlex® MA110-035 | 413 | A | 46 | 3760171419229
| BJ | P01120663 | MiniFlex® MA130-250 | 873 | A | 92 | 3760171419236
| AI | P01120761 | F65 | 389 | A | 59 | 3760171413234
| AI | P01120921 | F201 | 193 | A | 59 | 3760171410530
| AI | P01120923 | F203 | 241 | A | 59 | 3760171410516
| AI | P01120925 | F205 | 314 | A | 111 | 3760171410547
| AI | P01120941 | F401 | 283 | A | 59 | 3760171410561
| AI | P01120943 | F403 | 355 | A | 59 | 3760171410523
| AI | P01120945 | F405 | 408 | A | 111 | 3760171410585
| CC | P01120947 | F407 | 522 | A | 111 | 3760171417799
| AI | P01120963 | F603 | 510 | A | 59 | 3760171410554
| AI | P01120965 | F605 | 560 | A | 111 | 3760171410592
| CC | P01120967 | F607 | 677 | A | 111 | 3760171417805
| DF | P01122015 | C.A 6416 | 1172 | C | 104 | 3760171418048
| DF | P01122016 | C.A 6417 Bluetooth | 1413 | C | 104 | 3760171418055
| DF | P01122018 | C.A 6418 | 1334 | C | 104 | 3663653005739
| DF | P01122301 | Boucle de calibration | 129 | C |  | 3760171413326
| DF | P01126501 | C.A 6460 | 882 | A | 104 | 3760171413371
| DF | P01126502 | C.A 6462 | 1143 | A | 104 | 3760171413388
| DF | P01126504 | C.A 6472 | 3894 | D | 104 | 3760171413395
| DF | P01126505 | C.A 6471 | 2265 | C | 104 | 3760171413401
| DF | P01126506 | C.A 6470N | 1497 | C | 104 | 3760171413418
| DF | P01126510 | C.A 6474 + 4 AMPFLEX 5M | 7315 | D | 219 | 3663653000581
| DF | P01126511 | C.A 6474 + 4 AMPFLEX 8M | 7969 | C | 219 | 3663653002158
| HC | P01129501 | C.A 7028 | 545 | A | 156 | 3760171413432
| DA | P01132503 | C.A 6501 | 493 | A | 91 | 3760171417041
| DA | P01132504 | C.A 6503 | 619 | A | 91 | 3760171417058
| DA | P01138901 | C.A 6541 | 1177 | C | 91 | 3760171413463
| DA | P01138902 | C.A 6543 | 1709 | C | 91 | 3760171413470
| DA | P01139701 | C.A 6545 | 2522 | C | 91 | 3760171413487
| DA | P01139702 | C.A 6547 | 3070 | C | 91 | 3760171413494
| DA | P01139703 | C.A 6549 | 3612 | C | 91 | 3760171413500
| DA | P01139704 | C.A 6505 | 2220 | C | 91 | 3760171413517
| DA | P01139705 | C.A 6550 (10 KV) | 4254 | C | 156 | 3663653000598
| DA | P01139706 | C.A 6555 (15 KV) | 5271 | C | 156 | 3663653000604
| DA | P01140201 | C.A 6511 | 465 | A | 91 | 3760171413524
| DA | P01140301 | C.A 6513 | 547 | A | 91 | 3760171413531
| DA | P01140822 | C.A 6522 Megohmmetre 1kV | 472 | A | 91 | 3760171419632
| DA | P01140824 | C.A 6524 Megohmmetre 1kV | 537 | A | 91 | 3760171419649
| DA | P01140826 | C.A 6526 Megohmmetre 1kV | 596 | A | 91 | 3760171419656
| DA | P01140832 | C.A 6532 Megohmmetre 100V TELECOM | 727 | C | 91 | 3760171419663
| DA | P01140834 | C.A 6534 Megohmmetre 500V ESD ELEC | 683 | C | 91 | 3760171419670
| DA | P01140836 | C.A 6536 Megohmmetre SPECIAL | 666 | C | 91 | 3760171419687
| DB | P01141626 | C.A 6681 | 360 | A | 59 | 3760171417911
| DC | P01143200 | C.A 6240 | 2413 | C | 104 | 3760171413593
| DC | P01143221 | C.A 6255 | 4049 | C | 104 | 3663653001373
| DC | P01143300 | C.A 6292 Micro-Ohmmetre 200A | 6861 | D | 176 | 3760171419830
| DD | P01145445 | C.A 6113 EURO | 1063 | A | 281 | 3760171418413
| DD | P01145445A | C.A 6113 GB | 1063 | A | 281 | 3760171418420
| DD | P01145445C | C.A 6113 CH | 1063 | A | 281 | 3760171418444
| DD | P01145455 | C.A 6116N EURO | 1572 | A | 281 | 3760171418468
| DD | P01145455A | C.A 6116N GB | 1572 | A | 281 | 3760171418475
| DD | P01145455C | C.A 6116N CH | 1572 | A | 281 | 3760171418499
| DD | P01145455D | C.A 6116N US | 1572 | A | 281 | 3760171418505
| DD | P01145460 | C.A 6117 EURO | 1800 | A | 281 | 3760171418512
| DD | P01145460A | C.A 6117 GB | 1800 | A | 281 | 3760171418529
| DD | P01145460C | C.A 6117 CH | 1800 | A | 281 | 3760171418543
| DD | P01145460D | C.A 6117 US | 1800 | A | 281 | 3760171418550
| DK | P01145601 | C.A 6121 EURO | 3584 | C | 286 | 3760171416075
| DK | P01145851 | C.A 6165 MULTITESTER EURO | 4690 | D | 379 | 3663653005531
| DG | P01145901 | C.A 6710 Valise didactique | 3243 | C | Ns consulter | 3663653002172
| DK | P01146002 | C.A 6155 | 3078 | C | 379 | 3663653000888
| DD | P01146011 | C.A 6131 | 599 | A | 281 | 3663653001038
| DD | P01146013 | C.A 6133 | 669 | A | 281 | 3663653001588
| KJ | P01149907 | Feuille diagramme hebdomadaire (jeu de 100) | 80 | D |  | 3663653002189
| EC | P01156302Z | C.A 847 | 253 | A | 118 | 3760171413647
| EC | P01156401 | Cartouche de sel 75%RH | 89 | A |  | 3663653002196
| EC | P01156402 | Cartouche de sel 33%RH | 89 | A |  | 3663653002202
| KK | P01157010 | LOGGER CL601 | 594 | A | 123 | 3760171410752
| KK | P01157040 | LOGGER L261 | 503 | A | 123 | 3760171410783
| KK | P01157130 | LOGGER ML912 | 705 | A | 123 | 3760171418895
| KK | P01157135 | Simple Logger ML914 | 1121 | D | 173 | 3760171418826
| KK | P01157140 | Simple Logger AL834 | 1240 | D | 173 | 3760171418819
| KK | P01157152 | PEL102 | 1222 | D | Ns consulter | 3760171418093
| KK | P01157153 | PEL103 | 1445 | D | Ns consulter | 3760171418109
| KK | P01157160 | PEL105 W/O Capteur | 2418 | D | Ns consulter | 3663653001229
| KK | P01157201 | Enregistreur Process L452 | 377 | D | 123 | 3760171419939
| DK | P01157702 | DTR 8510 (Ratiometre monophase) | 4320 | C | 260 | 3663653002219
| CJ | P01160511 | C.A 8331 | 1750 | C | Ns consulter | 3760171418949
| CJ | P01160541 | C.A 8333 | 2872 | C | Ns consulter | 3760171418963
| CJ | P01160591 | C.A 8336 | 3879 | C | Ns consulter | 3760171418987
| CJ | P01160595 | C.A 8436 | 4224 | D | Ns consulter | 3663653005326
| CA | P01160620 | C.A 8220 | 727 | C | Ns consulter | 3760171413661
| CA | P01160640 | Alimentation secteur EUR C.A 82X0 | 113 | C |  | 3663653002226
| C2 | P01160735 | FTV100 Batterie | 357 | D |  | 3760171417133
| C2 | P01160739 | Kit Bluetooth FTV200 | 339 | C |  | 3760171418147
| FF | P01165221 | Shunt 01A - 0.1V I.E.C 1010 | 142 | D | 40 | 3663653002240
| FF | P01165222 | Shunt 05 A - 0.1V I.E.C 1010 | 142 | D | 40 | 3663653002257
| FF | P01165223 | Shunt 10 A - 0.1V I.E.C 1010 | 142 | D | 40 | 3663653002264
| FF | P01165224 | Shunt 20A - 0.1V I.E.C 1010 | 142 | D | 59 | 3663653002271
| FF | P01165225 | Shunt 30 A - 0.1V I.E.C 1010 | 142 | D | 59 | 3663653002288
| VB | P01167501 | C.A 40 | 533 | A | 224 | 3760171413760
| FQ | P01170301 | C.A 401 Amperemetre | 246 | C | 46 | 3663653000666
| FQ | P01170302 | C.A 402 Voltmetre | 246 | C | 46 | 3663653000673
| FQ | P01170303 | C.A 403 Galva de Zero | 246 | C | 46 | 3663653000680
| CA | P01170304 | C.A 404 (monophase) | 545 | C | 111 | 3663653000697
| CA | P01170305 | C.A 405 (triphase) | 649 | C | 198 | 3663653000703
| ED | P01173105 | C.A 825 Cone debit Helice | 149 | A |  | 3760171413807
| ED | P01173107 | C.A 828 grand cone debit fil | 436 | A |  | 3760171413814
| EG | P01174810 | C.A 1725 | 367 | A | 63 | 3760171413821
| EG | P01174830 | C.A 1727 | 499 | A | 63 | 3760171413838
| EG | P01174902 | Kit d'acc. mecaniques (adaptateur+embouts) | 119 | A |  | 3760171416136
| SD | P01174903 | Jeu 3 embouts meca (cone/ tube/roue) pour CA 1725/7 | 31 | A |  | 3663653000833
| EQ | P01184101 | C.A 850 - 7 Bar | 534 | A | 72 | 3760171413845
| EQ | P01184102 | C.A 852 - 140mbar | 286 | A | 72 | 3760171413852
| EB | P01185301 | C.A 833 | 496 | C | 111 | 3760171413869
| EB | P01185501Z | C.A 832 | 347 | A | 111 | 3760171413876
| EB | P01185502 | C.A 834 | 510 | C | 111 | 3760171413883
| DB | P01191303 | C.A 6630 | 958 | C | 72 | 3760171413890
| DB | P01191304 | C.A 6608 | 150 | A | 40 | 3760171413906
| DB | P01191305 | C.A 6609 | 150 | A | 40 | 3760171413913
| DE | P01191611 | C.A 6011 SEUL | 199 | A | 46 | 3663653001403
| AD | P01191739Z | C.A 702 Pocket DMM | 43 | A |  | 3760171413999
| AD | P01191740Z | C.A 703 Pocket DMM | 53 | A |  | 3760171414002
| AA | P01191742D | C.A 742 DDT IEC 61243-3 CORD/2X PTE IP2X D4 | 76 | A |  | 3663653000284
| AA | P01191742Z | C.A 742 | 67 | A |  | 3760171419892
| AA | P01191743Z | C.A 745N Testeur de tension | 51 | A |  | 3663653000093
| AA | P01191745Z | C.A 732 | 24 | A |  | 3760171414019
| AA | P01191748Z | C.A 753 - Adaptateur de test pour prise 2P+T | 15.2 | A |  | 3760171418727
| AA | P01191755 | C.A 755 Testeur numerique | 72 | A |  | 3663653000109
| AA | P01191757 | C.A 757 Testeur numerique avec MiniFlex | 190 | A |  | 3663653000116
| AA | P01191762D | C.A 762 DDT IEC 61243-3 CORD/2X PTE IP2X D4 | 82 | A |  | 3663653000291
| AA | P01191762Z | C.A 762 | 73 | A |  | 3760171419915
| AA | P01191771 | C.A 771 | 137 | A |  | 3760171418239
| AA | P01191771A | C.A 771 IP2X | 145 | A |  | 3760171419250
| AA | P01191773 | C.A 773 | 172 | A |  | 3760171418246
| AA | P01191773A | C.A 773 IP2X | 181 | A |  | 3760171419267
| AE | P01196311E | C.A 5011 | 470 | A | 59 | 3760171414026
| AE | P01196311F | C.A 5011 en mallette | 510 | A | 59 | 3663653002387
| AC | P01196521E | C.A 5001 | 196 | A | 59 | 3760171414033
| AC | P01196521F | C.A 5001 en mallette | 238 | A | 59 | 3663653002394
| AC | P01196522E | C.A 5003 | 269 | A | 59 | 3760171414040
| AC | P01196522F | C.A 5003 en mallette | 309 | A | 59 | 3663653002400
| AC | P01196523E | C.A 5005 avec MN89 en boite | 363 | A | 59 | 3760171419533
| AC | P01196523F | C.A 5005 + MN89 en mallette | 403 | A | 59 | 3760171414057
| AD | P01196731 | C.A 5231 | 127 | A | 59 | 3760171410455
| AD | P01196733 | C.A 5233 | 163 | A | 59 | 3760171410479
| AD | P01196734 | C.A 5231 Kit | 197 | A | 59 | 3760171410493
| AD | P01196770 | Kit calibration DMM CA MX CA527X MX5060 MTX3291 | 215 | A |  | 3663653002417
| AD | P01196773 | C.A 5273 | 230 | A | 59 | 3760171417645
| AD | P01196775 | C.A 5275 | 268 | A | 59 | 3760171417652
| AD | P01196777 | C.A 5277 | 296 | A | 59 | 3760171417669
| AN | P01196802 | C.A 5292 DMM graph TRMS - 100Kpts Coul 100KHZ USB | 590 | C | 118 | 3663653005630
| AN | P01196803 | C.A 5293 DMM graph TRMS - 100Kpts Coul 200KHZ USB | 655 | C | 118 | 3663653005678
| AN | P01196812 | C.A 5292-BT DMM graph TRMS - 100Kpts Coul 100KHZ BT | 650 | C | 118 | 3663653005647
| AN | P01196813 | C.A 5293-BT DMM graph TRMS - 100Kpts Coul 200KHZ BT | 720 | C | 118 | 3663653005685
| BL | P01197201 | Boite de neutre artificiel AN1 | 566 | A |  | 3760171414101
| FG | P01197401 | Boite de resistance BR04 a 4 decades | 113 | C | 111 | 3663653002424
| FG | P01197402 | Boite de resistance BR05 a 5 decades | 137 | C | 131 | 3663653002431
| FG | P01197403 | Boite de resistance BR06 a 6 decades | 152 | C | 151 | 3663653002448
| FG | P01197404 | Boite de resistance BR07 a 7 decades | 171 | C | 171 | 3760171417171
| FG | P01197451 | Boite inductances BL07 a 7 decades | 216 | C | 171 | 3663653000710
| VD | P01255101 | RW 501 | 2555 | D | 335 | 3663653002455
| VD | P01255102 | RW 511 | 3592 | D | 335 | 3663653002462
| VD | P01255103 | RW 521 | 2873 | D | 335 | 3663653002479
| VD | P01255104 | RW 5012 | 2275 | D | 335 | 3663653002486
| VD | P01255901 | Abaque RW501/511/5012 | 2.95 | D |  | 3663653002493
| VD | P01255902 | Abaque RW521 | 3.3 | D |  | 3663653002509
| VF | P01275101 | BDH R100 | 7494 | D |  | 3663653002516
| VF | P01275301 | Adaptateur de fixation rapide | 142 | D |  | 3663653002523
| VF | P01275302 | Recopie deplacement ligne | 330 | D |  | 3663653002530
| VF | P01275303 | Regle Support 1M - RS100 | 192 | D |  | 3663653002547
| VF | P01275304 | Antenne cornet 15 dB - ANC100/15 | 321 | D |  | 3663653002554
| VF | P01275305 | Coupleur en croix 20 DB | 649 | D |  | 3663653002561
| VF | P01275306 | Iris couplage 20 ET 30dB - IRIS100 | 93 | D |  | 3663653002578
| VF | P01275307 | Oscillateur GUNN | 1092 | D |  | 3663653002585
| VF | P01275308 | Isolateur a ferrite | 940 | D |  | 3663653002592
| VF | P01275309 | Modulateur diode Pin | 621 | D |  | 3663653002608
| VF | P01275310 | Attenuateur a Micrometre | 1329 | D |  | 3663653002615
| VF | P01275311 | Ondemetre a Micrometre | 1142 | D |  | 3663653002622
| VF | P01275312 | Ligne de mesure a fente | 1201 | D |  | 3663653002639
| VF | P01275313 | Adaptateur d'impedance | 368 | D |  | 3663653002646
| VF | P01275314 | Transition Guide/Coaxial | 404 | D |  | 3663653002653
| VF | P01275315 | Detecteur Coaxial | 628 | D |  | 3663653002660
| VF | P01275316 | Charge Adaptee | 345 | D |  | 3663653002677
| VF | P01275317 | Court-circuit | 92 | D |  | 3663653002684
| VF | P01275318 | Support Guide | 104 | D |  | 3663653002691
| VF | P01275319 | Detecteur pour ligne | 668 | D |  | 3663653002707
| VF | P01275321 | 1 Diode P.I.N. | 192 | D |  | 3663653002714
| VF | P01275322 | 1 Diode SCHOTTKY | 192 | D |  | 3663653002721
| VF | P01275324 | Alimentation GUNN CF204A | 2229 | D |  | 3663653002745
| VF | P01275325 | Antenne cornet 10dB - ANC100/10 | 255 | D |  | 3663653002752
| VF | P01275326 | Antenne cornet 20dB - ANC100/20 | 389 | D |  | 3663653002769
| VF | P01275327 | Reflecteur parabolique reglable - ANP100 | 1212 | D |  | 3663653002776
| VF | P01275328 | Antenne Plane - ASP100 | 360 | D |  | 3663653002783
| VF | P01275329 | Antenne Dielectrique - AND100 | 467 | D |  | 3663653002790
| VF | P01275330 | Iris pour Antenne a Fente ajustable -IANF 100 | 242 | D |  | 3663653002806
| VF | P01275331 | Antenne a fentes fixes - ANF100F | 743 | D |  | 3663653002813
| VF | P01275332 | Antenne a fentes ajustables - ANF100 | 935 | D |  | 3663653002820
| VF | P01275333 | Repondeur Radar Passif RRL100 | 1474 | D |  | 3663653002837
| VF | P01275334 | Disque Reflecteur - DR100 | 129 | D |  | 3663653002844
| VF | P01275335 | Reflecteur parabolique fixe - ANP100F | 641 | D |  | 3663653002851
| VF | P01275338 | Joint Tournant - JTG100 | 1071 | D |  | 3663653002868
| VF | P01275339 | Attenuateur calibre - ATC100 | 1471 | D |  | 3663653002875
| VF | P01275340 | Dephaseur a micrometre - DPH100 | 792 | D |  | 3663653002882
| VF | P01275341 | Coupleur directif a trous - CDT100 | 1507 | D |  | 3663653002899
| VF | P01275342 | Iris 20DB pour coupleur a trous - ICDT100/20 | 226 | D |  | 3663653002905
| VF | P01275343 | Iris 30DB pour coupleur a trous - ICDT100/30 | 150 | D |  | 3663653002912
| VF | P01275344 | Circulateur a Ferrite - CIR100 | 600 | D |  | 3663653002929
| VF | P01275345 | Detecteur parallele sur guide - DEG100 | 894 | D |  | 3663653002936
| VF | P01275346 | Coude Plan E Haut - COE100/H | 408 | D |  | 3663653002943
| VF | P01275347 | Coude Plan E Bas - COE100/B | 384 | D |  | 3663653002950
| VF | P01275348 | Coude Plan H - COH100 | 363 | D |  | 3663653002967
| VF | P01275349 | Tige Support d'Antenne | 40 | D |  | 3663653002974
| VF | P01275350 | Guide Droit 180MM - GD100/180 | 326 | D |  | 3663653002981
| VF | P01275351 | Court circuit a micrometre - CCM100 | 754 | D |  | 3663653002998
| VF | P01275352 | Adaptateur d'impedances a chariot - LAZ100 | 1016 | D |  | 3663653003001
| VF | P01275353 | Kit de Dielectriques - KED100 | 486 | D |  | 3663653003018
| VF | P01275354 | Ens. acc. experimentation dielectriques | 780 | D |  | 3663653003025
| VF | P01275355 | Lot de 2 dielectriques fendus | 201 | D |  | 3663653003032
| VF | P01275356 | Lot de 4 dielectriques pleins | 148 | D |  | 3663653003049
| VF | P01275358 | Positionneur E-H - PEH100 | 493 | D |  | 3663653003063
| VF | P01275359 | Plateau Tournant Manuel - PTM100 | 1027 | D |  | 3663653003070
| VF | P01275360 | Support d'antenne - SAN100 | 344 | D |  | 3663653003087
| VF | P01275361 | Bati d'experimentation - BTE100 | 1104 | D |  | 3663653003094
| VF | P01275362 | Lot de 2 Panneaux absorbants - ABS100 | 376 | D |  | 3663653003100
| VF | P01275363 | Simulateur deplacements /SDD100 | 1692 | D |  | 3663653003117
| VF | P01275364 | Banc d'emission - BEM100 | 3192 | D |  | 3663653003124
| VF | P01275365 | Ensemble acc. antenne cornet - EANC100 | 3360 | D |  | 3663653003131
| VF | P01275366 | Ensemble acc. antenne parabolique EANP100 | 2495 | D |  | 3663653003148
| VF | P01275367 | Ensemble acc. antenne a fente - EANF100 | 2606 | D |  | 3663653003155
| VF | P01275368 | Ensemble acc. antenne dielectrique EAND100 | 2131 | D |  | 3663653003162
| VF | P01275370 | Ensemble acc. repondeur radar - ERRL100 | 3109 | D |  | 3663653003179
| VF | P01275371 | Ensemble acc. antenne plane EASP100 | 954 | D |  | 3663653003186
| VF | P01275374 | Ensemble acc. effet DOPPLER-EDOP100 | 3393 | D |  | 3663653003193
| VG | P01285101 | Sonde Thermocouple ST 613 | 1889 | D |  | 3663653003223
| SD | P01295056 | Cordon 25cm D4MDA-D4MDA B | 22 | A |  | 3663653003230
| SD | P01295057 | Cordon L1 BNC.M-BNC.M x2 | 68 | A |  | 3760171414118
| SD | P01295073A | Cordon L2 D4F-D4F VJ X5 | 87 | A |  | 3663653003247
BL | SD | P01295094 | Cordon droit/coude -Rouge +Noir (3m) blister X2 | 78 | A |  | 3663653003254
BL | SD | P01295097 | Cordon L3m D4M-D4M RG+NR blister | 78 | A |  | 3760171418154
BL | SD | P01295098 | Cordon droit/ droit - RG+ NR+VT+BL (3m) blister x4 | 147 | A |  | 3663653003261
| DD | P01295123 | Cordon Test 2P+T (F/D) | 65 | A |  | 3663653003278
| DD | P01295124 | Cordon Test 2P+T (CH) | 73 | A |  | 3663653003285
| DD | P01295126 | Cordon Test 2P+T (I) | 73 | A |  | 3760171414125
| DD | P01295132A | Cord Tripode Rechange pour C.A 6115/C.A 6114 | 64 | A |  | 3760171417614
| DD | P01295137 | Cordon L2,5m D4M-CCO DBL NR | 82 | A |  | 3760171414149
| DD | P01295140 | Cordon L 2,5m D4M-CCO DBL RG | 82 | A |  | 3760171414156
| DD | P01295141 | Cordon decharge (EURO) | 43 | C |  | 3663653003292
| DD | P01295142 | Cordon decharge (GB) | 101 | C |  | 3663653003308
| DK | P01295143A | Cordons de test DTR8510 "H"+"X"5M | 631 | C |  | 3663653003315
| DA | P01295170 | Cordon L3 D4M-D4M RG+BL+NR G | 98 | A |  | 3663653000857
| DA | P01295171 | Cordon L1.5D4M-D4LRG+BK+NR | 109 | A |  | 3760171414187
| DA | P01295172 | Cable DB9F-25F X2 | 62 | A |  | 3663653003322
| DA | P01295174 | Cordon secteur 2P EUR. | 12.15 | A |  | 3663653003339
| CJ | P01295190A | Cordon optique RS232.DB9F | 125 | C |  | 3663653007672
| DG | P01295212 | Cordon noir 25CM (lot de 6) | 47 | A |  | 3663653003346
| DG | P01295214 | Cordon 8M HT Croco Bleue | 141 | C |  | 3760171414194
| DG | P01295215 | Cordon 8M HT Croco Rouge | 141 | C |  | 3760171414200
| DG | P01295216 | Cordon 8M HT Croco Noire REP.MASSE | 167 | C |  | 3760171414217
| DG | P01295217 | Cordon 15M HT Croco Bleue | 213 | C |  | 3760171414224
| DG | P01295218 | Cordon 15M HT Croco Rouge | 213 | C |  | 3760171414231
| DG | P01295219 | Cordon 15M HT Croco Noire REP.MASSE | 244 | C |  | 3760171414248
| DG | P01295220 | Cordons 3M HT Croco RGE+BL+NR | 267 | C |  | 3663653003353
| DG | P01295221 | Cordon 35CM HTREP.arriere | 70 | C |  | 3663653003360
| DA | P01295231 | Jeu de 2 Cordons HT de Mesure Simplifies | 156 | C |  | 3663653000727
| DA | P01295232 | Cordon HT de Garde Simplifie + Croco BU | 82 | A |  | 3760171414255
| HC | P01295233 | Cordon mesure RJ45 CA7028 | 42 | A |  | 3663653003377
| DD | P01295234 | Cordon Alim EURO | 27 | A |  | 3663653003384
| DK | P01295236 | Paire de cordons pour continuite CA 6160 | 66 | D |  | 3663653005722
| SD | P01295250 | Cordon 0,85m noir a PteT4 IP2X pour DDT | 15.95 | A |  | 3760171410615
| SD | P01295251 | Cordon 0,25m rouge a Pte T4 IP2X pour DDT | 11.65 | A |  | 3663653000864
| DG | P01295252 | Cable de liaison optique | 71 | A |  | 3760171416167
| DG | P01295253 | Cordon secteur GB | 26 | A |  | 3663653003391
| DF | P01295260 | Bobine de cable Rouge 166m | 117 | A |  | 3663653003407
| DF | P01295261 | Bobine de cable Rouge 100M | 82 | A |  | 3663653003414
| DF | P01295262 | Bobine de cable Rouge 50m | 66 | A |  | 3663653003421
| DF | P01295263 | Bobine de cable Bleu 166m | 116 | A |  | 3663653003438
| DF | P01295264 | Bobine de cable Bleu 100m | 81 | A |  | 3663653003445
| DF | P01295265 | Bobine de cable Bleu 50m | 66 | A |  | 3663653003452
| DF | P01295266 | Bobine de cable Vert 100m | 81 | A |  | 3663653003469
| DF | P01295267 | Bobine de cable Noir 33m | 51 | A |  | 3663653003476
| DF | P01295268 | Bobine de cable Vert 33m | 49 | A |  | 3663653003483
| DD | P01295270 | Cable 2M pour pinces pour C.A 6472 | 12.6 | A |  | 3663653003490
| DF | P01295271 | Cordon de liaison entre C.A 6472 et C.A 6474 | 65 | D |  | 3760171414262
| DF | P01295272 | Cable BNC 15M | 46 | D |  | 3760171414279
| SD | P01295285Z | Cordons 0,85m BK/0,25m RD a PteT4 IP2X pour DDT | 24 | A |  | 3760171410226
| SD | P01295288Z | Cordon PVC 1,5m DM4-DM4 Cat4 600V RD/BK | 15.75 | A |  | 3760171410257
| SD | P01295289Z | Cordon PVC 1,5m DM4-CM4 Cat4 600V RD/BK | 15.75 | A |  | 3760171410264
| SD | P01295290Z | Cordon PVC 2m a reprise AR Cat3 600V RD/BK | 22 | A |  | 3760171410271
| DF | P01295291 | Cordon Enrouleur H 5M vert | 13.75 | D |  | 3663653003506
| DF | P01295292 | Cordon Enrouleur H 5M noir | 13.75 | D |  | 3663653003513
| CJ | P01295293 | Cordon USB-A USB-B | 24 | C |  | 3760171414293
| DF | P01295294 | Boucle de calibration | 97 | D |  | 3760171414309
| DD | P01295393 | Cordon test prise Euro | 46 | A |  | 3663653003520
| DD | P01295394 | Cordon test prise GB | 47 | A |  | 3663653003537
| DD | P01295395 | Cordon Test Prise IT | 47 | A |  | 3663653003544
| DD | P01295396 | Cordon Test Prise CH | 47 | A |  | 3663653003551
| DD | P01295397 | Cordon Test Prise US | 47 | A |  | 3663653003568
| DD | P01295398 | Cordon Tripode - 3 Cables Separes (R/B/V) | 47 | A |  | 3663653003575
| SD | P01295450Z | Cordon surmoule PVC 1,5m DM4-DM4 Cat4 1kV RD/BK | 20 | A |  | 3760171416419
| SD | P01295451Z | Cordon surmoule PVC 1,5m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK | 20 | A |  | 3760171416426
| SD | P01295452Z | Cord. surmoule Silic. 1,5 m DM4-DM4 Cat4 1kV RD/BK | 22 | A |  | 3760171416433
| SD | P01295453Z | Cord. surmoule Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK | 22 | A |  | 3760171416440
| SD | P01295454Z | Pointe de touche surmoulee Cat4 1kV RD/BK | 10.75 | A |  | 3760171416457
| SD | P01295455Z | 2 cordons PVC a pte tche 15A 1.5m 1000V cat 4 | 21 | A |  | 3760171416464
| SD | P01295456Z | Cordon 1,5m PteT CM4 15A PVC Cat4 1kV RD/BK | 21 | A |  | 3760171416471
| SD | P01295457Z | Pince croco Cat4 1kV RD/BK | 22 | A |  | 3760171416488
| SD | P01295458Z | Pointe de touche 4mm Cat2 300V RD/BK | 10.75 | A |  | 3760171416495
| SD | P01295459Z | Kit accessoires de test pour DMM | 49 | A |  | 3760171416501
| SD | P01295460Z | Pointe de touche 2mm Cat2 300V RD/BK | 10.75 | A |  | 3760171416600
| SD | P01295461Z | Cordon IP2X 1,5m PteT-CM4 Cat4 600V pour DMM RD/BK | 27 | A |  | 3760171417348
| SD | P01295462Z | Cordon IP2X 1,5m PteT4- CF4 pour DDT RD/BK | 27 | A |  | 3760171417355
| SD | P01295463Z | Cordon IP2X 1,5m PteT-CF4 Cat4 600V pour DDT RD/BK | 27 | A |  | 3760171417362
| SD | P01295464Z | Cordon 0,85m noir a PteT pour DDT | 10.45 | A |  | 3760171417515
| DA | P01295465 | Jeu de 3 cordons HT simplifies pour 10/15KV | 287 | C |  | 3663653003582
| DA | P01295466 | Jeu de 3 cordons 3m HT Croco 10/15KV RGE+BL+NR | 361 | C |  | 3663653003599
| DA | P01295467 | Cordon 50CM HT a reprise arriere | 79 | C |  | 3663653003605
| DA | P01295468 | Cordon 8M HT.Croco 10/16KV Bleu pour 10/15KV | 165 | C |  | 3663653003612
| DA | P01295469 | Cordon 8 M HT Croco 10/15KV Rouge pour 10/15K | 165 | C |  | 3663653003629
| DA | P01295470 | Cordon 8M HT Croco 10/15KV Cable | 216 | C |  | 3663653003636
| DA | P01295471 | Cordon 15M HT Croco 10/15KV Bleu pour 10/15KV | 232 | C |  | 3663653003643
| DA | P01295472 | Cordon 15M HT Croco 10/15KV Rouge pour 10/15K | 232 | C |  | 3663653003650
| DA | P01295473 | Cordon 15M HT Croco 10/15KV Noir pour 10/15KV | 290 | C |  | 3663653003667
| SD | P01295474Z | Kit_Pte.T2-Cord1.5DM4CM4 | 25 | A |  | 3760171417577
| SD | P01295475Z | Kit_Pte.T4-Cord1.5DM4CM4 | 25 | A |  | 3760171417584
| KK | P01295476 | Kit 4 test Leads Croco BK | 110 | D |  | 3663653003674
| CJ | P01295477 | Cordon secteur C.A 8436 | 101 | C |  | 3663653005333
| EB | P01295478 | Cordon JACK/USB | 75 | A |  | 3663653003681
| CJ | P01295479 | Jeu 5XCordon Banane BB196 Cord3_0DM4_VIS_15MP_BK_X5 | 109 | C |  | 3663653003698
| CJ | P01295483 | Jeu 5XCord Banane et Croco Cord3_0_15MP_BK | 116 | C |  | 3760171418932
| DC | P01295486 | Cordon KELVIN 200A 6m x2 | 1216 | D |  | 3760171419847
| DC | P01295487 | Cordon KELVIN 200A 15m x2 | 2103 | D |  | 3760171419854
| DC | P01295488 | Cordon Terre Vert Croco | 33 | D |  | 3760171419861
| KK | P01295489 | Connecteur a vis (x5) | 29 | D |  | 3663653003704
| SD | P01295491Z | Pointe de touche D2 CAT IV 1kV | 14.5 | A |  | 3663653000925
| DE | P01295492 | Cable Reeler N°1 30M | 89 | A |  | 3663653001410
| DE | P01295493 | Cordon 30M GN pour Reeler | 45 | A |  | 3663653001434
| DC | P01295494 | C.KELV.HIPPO 200A 6M X2 | 700 | D |  | 3663653001564
| DC | P01295495 | C.KELV.HIPPO 200A 15M X2 | 1304 | D |  | 3663653001571
| CJ | P01295496 | Cordon Sect. Ban. C.A 8436 | 93 | D |  | 3663653005333
| SD | P01296010 | Batterie n°1 Cd-Ni 12V 2Ah (Terca2 & ISOL 5003) | 310 | C |  | 3663653003711
| DC | P01296012 | Batterie n°2 Cd-Ni 6V 7Ah pour CA10 | 281 | C |  | 3663653003728
| SD | P01296016 | Pile Lithium 3V pour MONOC | 32 | A |  | 3663653003735
| DD | P01296018 | Accu.7.2V-1AH NI/MH | 94 | A |  | 3760171416174
| DD | P01296019 | Accu. 12V 1.3AH NICD | 363 | C |  | 3663653003742
| DA | P01296021 | Accu 9.6V-3.5AH NIMH (pour C.A 6462) | 234 | A |  | 3760171416181
| CJ | P01296024 | Pack Batterie NIMH 4AH | 188 | C |  | 3663653000871
| SD | P01296030 | Pack Batterie NIMH6V/8,5A pour CA 6240/50/55 | 268 | A |  | 3663653003759
| SD | P01296032 | Pile 1,5V ALC LR03 | 2.95 | A |  | 3663653003766
| SD | P01296033 | Pile 1,5V ALC LR6 | 3.85 | A |  | 3663653003773
| SD | P01296034 | Pile 1,5V ALC LR14 | 6.85 | A |  | 3663653003780
| SD | P01296036 | Pile LR44 1.5V Alcaline D11,6xH5,4 Jeu de 2 | 9 | A |  | 3663653003797
| EI | P01296041 | Batterie RayCAm | 122 | D |  | 3760171414316
| EI | P01296043 | Chargeur Batterie RAYCAM | 159 | D |  | 3760171414323
| EI | P01296045 | Batterie pour CA 1882 CA 1877 & CA 1878 | 141 | D |  | 3760171419038
| DD | P01296047 | Pack Batt 5.8AH 693942A00 | 226 | A |  | 3760171418567
| BO | P01296049Z | Accu NIMH pour MH60 | 31 | C |  | 3663653001649
| DK | P01296050 | Jeu de 2 Accus - 12V NiMH (Pour DTR 8510) | 275 | C |  | 3663653001625
| SD | P01297012 | Fusible rapide 100mA 6x32 250V 30kA jeu de 10 | 48 | A |  | 3760171414330
| SD | P01297013 | Fusible rapide 8A 6x32 380V 50kA jeu de 10 | 39 | C |  | 3663653003827
| SD | P01297014 | Fusible rapide 315mA 5x20 380V 10kA jeu de 10 | 43 | A |  | 3663653003834
| SD | P01297015 | Fusible HPC 1,25A 6x32 380V 100kA jeu de 10 | 68 | A |  | 3663653003841
| SD | P01297016 | Fusible HPC temporise 6,3A 6x32 380V 100kA x10 | 86 | A |  | 3663653003858
| SD | P01297020 | Fusible HPC 400mA 6x32 600V jeu de 10 | 39 | A |  | 3663653003865
| SD | P01297021 | Fusible HPC 12A 10x38 600V 300kA jeu de 10 | 55 | A |  | 3663653003872
| SD | P01297022 | Fusible HPC 1,6A 6x32 600V unitaire | 19 | A |  | 3760171414347
| DD | P01297026 | Fusible 2A 5x20 380V 10kA jeu de 10 | 48 | A |  | 3663653003889
| SD | P01297028 | Fusible HPC 500mA 6x32 500V 10kA jeu de 10 | 43 | A |  | 3760171414354
| DD | P01297031 | Fusible temporise 1A 5x20 250V jeu de 10 | 44 | A |  | 3663653003896
| DD | P01297032 | Fusible temporise 4A 5x20 250V jeu de 10 | 19 | A |  | 3663653003902
| DD | P01297033 | Fusible rapide 200mA 6x32 250V jeu de 10 | 41 | A |  | 3663653003919
| SD | P01297035 | Fusible HPC 5A 6x32 500V 10kA jeu de 10 | 39 | A |  | 3760171414378
| SD | P01297036 | Fusible HPC 1,6A 6x32 10kA jeu de 10 | 39 | A |  | 3760171414385
| SD | P01297037 | Fusible HPC 16A 10x38 500V 10kA jeu de 10 | 55 | A |  | 3760171414392
| SD | P01297038 | Fusible HPC 10A 6x32 500V 10kA jeu de 10 | 39 | A |  | 3760171414408
| SD | P01297039 | Fusible HPC 1A 6x32 500V 10kA jeu de 10 | 39 | A |  | 3760171414415
| SD | P01297040 | Fusible HPC 1,6A 6x32 jeu de 3 pour ISOVOC | 19 | A |  | 3663653003926
| DA | P01297071 | Fusible 2,5A 8x50 1200V jeu de 5 | 89 | A |  | 3760171416198
| DA | P01297072 | Fusible rapide 100mA 6x32 660V 20kA jeu de 10 | 72 | A |  | 3760171416204
| SD | P01297078 | Fusible rapide 630mA 6x32 660V 30kA (jeu de 5) | 19 | A |  | 3760171414422
| DD | P01297080 | 10 Fusibles 3,15A 6x32 500V | 22 | A |  | 3663653003940
| DD | P01297086 | Fusible temporise 16A 6x32 500V jeu de 10 | 32 | A |  | 3760171414446
| SD | P01297089 | Fusible rapide 16A 6x32 250V unitaire X10 | 187 | A |  | 3663653003957
| SD | P01297090 | Fusible rapide 2A 5x20 250V jeu de 10 | 19 | A |  | 3663653003964
| DC | P01297091 | Fusible rapide 12,5A 6x32 500V jeu de 10 | 41 | A |  | 3760171414453
| SD | P01297092 | Fusible HPC 11A 10x38 1000V jeu de 5 | 68 | A |  | 3760171416211
| SD | P01297093 | Fusible HPC 800mA 6x32 1000V jeu de 5 | 62 | A |  | 3663653003971
| SD | P01297094 | Fusible HPC 440mA 10x38 1000V jeu de 5 | 107 | A |  | 3760171416228
| DA | P01297095 | Fusible 200mA 6x32 600V pour CA6501/3 | 19 | A |  | 3663653003988
| SD | P01297096 | Fusible HPC 10A 10x38 (Jeu de 5) | 68 | A |  | 3760171419816
| SD | P01297097 | Fusible FF 0,5A 6x32 (Jeu de 5) | 66 | A |  | 3663653003995
| SD | P01297098 | Fusible FF 0,63A 6x32 (Jeu de 5) | 66 | A |  | 3760171419823
| SD | P01297099 | Fusible rapide 5X20 125mA 250V 35A jeu de 10 | 39 | A |  | 3663653004008
| DC | P01297101 | Fusible Temp. 15A 5x20 250V Jeu de 5 | 21 | A |  | 3760171419885
| DK | P01297102 | Fusible temporise 16A 6x32 500V jeu de 10 | 31 | D |  | 3663653005593
| DK | P01297103 | Fusible temporise 5A 5x20 250V jeu de 10 | 25 | D |  | 3663653005609
| SD | P01298004 | Mallette 320X255X75 | 56 | A |  | 3760171414460
| DG | P01298005 | Sangle n°2 | 84 | A |  | 3760171414477
| DG | P01298006 | Sacoche n°2 | 176 | A |  | 3760171414484
| SD | P01298007 | Housse de transport | 38 | A |  | 3760171414491
| DF | P01298011 | Mallette de transport MLT 100 | 145 | C |  | 3760171414507
| SD | P01298012 | Sacoche n°10 | 44 | A |  | 3760171414514
| SD | P01298015 | Gaine antichoc n°12 | 38 | A |  | 3760171414521
| SD | P01298016 | Gaine antichoc n°13 | 41 | A |  | 3760171414538
| DD | P01298031 | Sac rigide n°3 | 226 | A |  | 3760171414545
| DD | P01298032 | Sacoche n°3 | 71 | A |  | 3663653004015
| SD | P01298033 | Sacoche pour Multimetres et Pinces | 59 | A |  | 3760171414552
| SD | P01298036 | Etui de transport n° 5 | 57 | A |  | 3760171414569
| SD | P01298037 | Mallette pour multimetre analogique CA 50xx | 62 | A |  | 3760171414576
| SD | P01298037A | Mallette avec mousse predecoupee pour C.A 5005 | 62 | A |  | 3663653004022
BL | AI | P01298043Z | Sacoche n°15 blister | 41 | A |  | 3760171414590
| VD | P01298046 | Sacoche serie RW 500 | 338 | D |  | 3663653004039
| DA | P01298049 | Sacoche n°5 | 79 | A |  | 3760171414606
| DA | P01298051 | Sacoche n°6 | 75 | A |  | 3760171414613
| CJ | P01298055 | Sacoche Instrument N°21 | 86 | C |  | 3760171414620
| CJ | P01298056 | Sacoche n°22 | 135 | C |  | 3760171416235
| CJ | P01298057 | Sangle CA833X | 62 | C |  | 3663653004046
| DA | P01298061A | Sacoche N°8 | 35 | A |  | 3760171414637
| SD | P01298065Z | Etui 200x100x40 avec accroche ceinture | 18 | A |  | 3760171414651
| DF | P01298066 | Sac de Transport Standard | 71 | A |  | 3760171416242
| DF | P01298067 | Sac de Transport Prestige | 119 | A |  | 3760171414668
| SD | P01298068 | Valise chantier petit modele H130 | 63 | A |  | 3760171416259
| SD | P01298069 | Valise chantier grand modele H182 | 68 | A |  | 3760171416266
| SD | P01298071 | Mallette 270x195x65 | 46 | C |  | 3760171414675
| SD | P01298072 | Mallette 440X310X135 | 93 | C |  | 3760171414682
| SD | P01298074 | Sacoche 120x200x60 equipee MultiFix | 27 | A |  | 3760171417386
| SD | P01298075 | Sacoche 120x245x60 equipee MultiFix | 33 | A |  | 3760171417393
| SD | P01298076 | Sacoche 120x320x60 equipee MultiFix | 38 | A |  | 3760171417409
| KK | P01298078 | Sacoche n°23 | 63 | D |  | 3663653000734
| DF | P01298080 | Mallette de transport MLT110 | 143 | C |  | 3760171418062
| DF | P01298081 | Sangle 4PTS Mains libres 2 | 22 | C |  | 3663653004053
| DF | P01298082 | Sangle confort mains libres | 86 | A |  | 3663653000055
| DF | P01299918 | C.A 6460 + Kit Resistivite 100M | 1220 | A | 104 | 3663653004060
| DF | P01299919 | C.A 6462 EURO + KIT Resistivite 100M | 1453 | A | 104 | 3663653004077
| DF | P01299919C | C.A 6462 GB + KIT Resistivite 100M | 1453 | A | 104 | 3663653004084
| DE | P01299926 | C.A 6011 KIT | 299 | A | 46 | 3663653001397
| DF | P01299930 | Kit Terre des Pylones | 8990 | D | 219 | 3663653004145
| DA | P01299974 | C.A 6536 KIT ESD | 1600 | D | 183 | 3663653007382
| EF | P01650401 | Capteur PT100 | 105 | A |  | 3663653004169
| EJ | P01651001Z | C.A 895 Detecteur de monoxyde de carbone | 294 | A | 71 | 3760171414729
| EJ | P01651010 | C.A 1510 QAI Noir | 429 | A | 189 | 3760171419564
| EJ | P01651011 | C.A 1510 QAI Blanc | 429 | A | 189 | 3760171419571
| EJ | P01651020 | Support mural pour logger (Blanc) | 49 | A |  | 3663653004176
| EJ | P01651021 | Support bureau C.A 1510 | 40 | A |  | 3663653004183
| EJ | P01651022 | Kit calibration C.A 1510 | 119 | A |  | 3663653004190
| EJ | P01651023 | Adapt.230V/CORD.µUSB-B | 34 | A |  | 3663653000031
| EJ | P01651024 | Support mural pour Logger (Noir) | 49 | A |  | 3663653004206
| EJ | P01651101 | Kit d'aspiration gaz pour CA 895 | 73 | A |  | 3760171414736
| EI | P01651403Z | C.A 876 + couple K | 292 | A | 108 | 3760171414804
| EI | P01651610Z | C.A 1871 sonde infrarouge | 84 | A | 108 | 3760171414859
| EI | P01651620 | C.A 1875 Banc Thermo. | 1084 | D | Ns consulter | 3760171414866
| EI | P01651813 | C.A 1864 | 246 | A | 108 | 3760171414873
| EI | P01651814 | C.A 1866 | 283 | A | 108 | 3760171414880
| EI | P01651815 | C.A 1860 | 123 | A | 108 | 3663653005708
| EI | P01651816 | C.A 1862 | 171 | A | 108 | 3663653005715
| EI | P01651901 | C.A 1950 DiaCAm 2 Camera Thermique 80X80 | 1091 | C | 179 | 3760171419984
| EI | P01651904 | C.A 1954 DiaCAm 2 Camera Thermique 160x120 | 1790 | C | 179 | 3663653001519
BL | AG | P01652401Z | Adaptateur C.A 801 sous blister | 112 | A | 72 | 3760171414897
| EF | P01653100 | TK 2000 Thermo + 1 Couple K | 99 | A | 72 | 3760171414910
| EF | P01653110 | TK 2002 Thermo + 2 couples K | 151 | A | 108 | 3760171414927
| EA | P01654110 | C.A 1110 Luxmetre | 333 | A | 118 | 3663653000963
| ED | P01654227 | C.A 1227 Thermo-Anemometre | 490 | A | 101 | 3663653000987
| EC | P01654246 | C.A 1246 Thermo-Hygrometre | 275 | A | 118 | 3663653000970
| ED | P01654250 | Kit Cones Debit Helice Carre 346MM+Rond 210MM | 253 | A |  | 3663653000994
| ED | P01654251 | Helice pour C.A 1227 | 143 | A |  | 3663653001007
| EF | P01654252 | Gaine antichoc Mesures Physiques | 51 | A |  | 3663653001014
| EF | P01654253 | Modem Bluetooth_BLE USB | 84 | A |  | 3663653001021
| EH | P01654402 | C.A 1631 Calibrateur de Tension / Courant | 652 | A | 78 | 3760171417546
| EH | P01654621 | C.A 1621 Calibrateur de Temp. Thermocouple | 764 | A | 172 | 3760171417522
| EH | P01654623 | C.A 1623 Calibrateur de Temp. Sonde Resistive | 764 | A | 123 | 3760171417539
| EF | P01654821 | C.A 1821 Thermometre TC 1 Voie K J T E N R S | 158 | A | 72 | 3663653000932
| EF | P01654822 | C.A 1822 Thermometre TC 2 Voies K J T E N R S | 215 | A | 108 | 3663653000949
| EF | P01654823 | C.A 1823 Thermometre RTD 1 Voie PT100 PT1000 | 215 | A | 72 | 3663653000956
| EF | P01655010 | Capt.SK20 Souple 450°C L1M 01.5MM Class1 | 59 | A |  | 3663653005272
| EF | P01655020 | Sonde SP14 450°C L1M 01.5MM Class1 | 79 | A |  | 3663653005289
| SD | P02297302 | Fusible rapide 200mA 5x20 250V unitaire | 18 | A |  | 3760171414934
| AG | P03100824 | Dragonne | 8.2 | A |  | 3663653004251
| EG | P03100849 | Lampe n°2 | 110 | A |  | 3663653004275
| FG | P03197521A | Boite de resistance 0,1...1Ohm | 178 | C | 51 | 3663653004299
| FG | P03197522A | Boite de resistance 1...10Ohm | 152 | C | 51 | 3663653004305
| FG | P03197523A | Boite de resistance 10...100Ohm | 152 | C | 51 | 3663653004312
| FG | P03197524A | Boite de resistance 100...1kOhm | 152 | C | 51 | 3663653004329
| FG | P03197525A | Boite de resistance 1...10kOhm | 152 | C | 51 | 3663653004336
| FG | P03197526A | Boite de resistance 10...100kOhm | 152 | C | 51 | 3663653004343
| FG | P03197527A | Boite de resistance 100kOhm...1MOhm | 152 | C | 51 | 3663653004350
| FG | P03197528A | Boite de resistance 1...10MOhm | 152 | C | 51 | 3663653004367
| EG | P03197704 | Stroboscope CDA 9452 | 653 | A | 63 | 3760171414941
| SD | P03295509 | Cordon mesure intensite CMI214S | 86 | A |  | 3663653004442
| SD | P03297502 | Fusible rapide 10A 6x32 250V jeu de 10 | 62 | A |  | 3663653004459
| SD | P03297505 | Fusible HPC 16A 6x32 380V 100kA jeu de 10 | 39 | A |  | 3663653004466
| SD | P03297513 | Fusible HPC 2A 6x32 380V 50kA jeu de 10 | 48 | A |  | 3663653004510
| SD | P03297514 | Fusible rapide 0.1mA 5x20 380V 10kA jeu de 10 | 107 | A |  | 3760171414958
| EF | P03652712 | Sonde SP 10 | 199 | A | 72 | 3760171414965
| EF | P03652713 | Sonde SP 11 | 202 | A | 72 | 3760171414972
| EF | P03652714 | Sonde SP 12 | 252 | A | 72 | 3760171414989
| EF | P03652715 | Sonde SP 13 | 186 | A | 72 | 3760171414996
| EF | P03652901 | Capteur SK1 aiguille 800°C | 105 | A | 72 | 3760171415009
| EF | P03652902 | Capteur SK2 deformable 1000°C | 192 | A | 72 | 3760171415016
| EF | P03652903 | Capteur SK3 semi-rigide 1000°C | 192 | A | 72 | 3760171415023
| EF | P03652904 | Capteur SK4 surface 250°C | 132 | A | 72 | 3760171415030
| EF | P03652905 | Capteur SK5 surface 500°C | 192 | A | 72 | 3760171415047
| EF | P03652906 | Capteur SK6 souple 285°C | 64 | A | 72 | 3760171415054
| EF | P03652907 | Capteur SK7 air ambiant 250°C | 152 | A | 72 | 3760171415061
| EF | P03652908 | Capteur SK8 auto grip V180 | 132 | A | 72 | 3760171415078
| EF | P03652909 | Prolongateur CK1 MF 1m | 134 | A |  | 3760171415085
| EF | P03652910 | Prolongateur CK2 M 1m | 106 | A |  | 3760171415092
| EF | P03652912 | Poignee PP1 | 89 | A |  | 3760171415108
| EF | P03652913 | Prolongateur CK3 F-DIN | 134 | A |  | 3760171415115
| EF | P03652914 | Prolongateur CK4 F Banane 4 | 134 | A |  | 3760171415122
| EF | P03652917 | Capteur SK11 a piquer -50+600°C | 86 | A | 72 | 3760171415139
| EF | P03652918 | Capteur SK13 usage general -50+1100°C isole | 112 | A | 72 | 3760171415146
| EF | P03652919 | Capteur SK14 surface coude -50+450°C isole | 168 | A | 72 | 3760171415153
| EF | P03652920 | Capteur SK15 surface droit -50+900°C | 96 | A | 72 | 3760171415160
| EF | P03652921 | Capteur SK17 air -50+600°C | 96 | A | 72 | 3760171415177
| EF | P03652922 | Capteur SK19 surface a aimant -50+200°C isole | 278 | A | 72 | 3760171415184
| EH | P03652925 | Connecteur pour couple K | 26 | A |  | 3663653005111
| DE | P06239307 | Cordon de mesure secteur EIT 800 | 22 | X |  | 3760171415634
| AD | P06239502 | Acc 21-Sacoche 250X165X60 + sangle et rgt 100+35+nf | 29 | X |  | 3760171415658
| AT | SX-DMM2 | Logiciel Acquisition pour Mult.50000PTS | 151 | A |  | 3760171415719