LES CAPTEURS A EFFET HALL.

RAPPEL DU PRINCIPE DE L'EFFET HALL:

Si un courant Io traverse un barreau en matériau conducteur ou semi-conducteur, et si un champ magnétique d'induction B est appliqué perpendiculairement au sens de passage du courant, une tension Vh, proportionnelle au champ magnétique et au courant Io, apparaît sur les faces latérales du barreau. C'est la tension de Hall (du nom de celui qui remarqua le phénomène en 1879).

Vh = Kh * B * Io     avec Kh: constante de Hall, qui dépend du matériau utilisé.

CAUSES DE L'EFFET HALL:

Les électrons sont déviés par le champ magnétique, créant une différence de potentiel appelée tension de Hall.

APPLICATION  A  LA  MESURE  AVEC  ISOLATION  GALVANIQUE:

Un circuit magnétique  constitué de ferrite permet de canaliser le flux crée par le conducteur parcouru par le courant I .

Un générateur de courant constant  fournit le courant Io.

Une tension Vh  proportionnelle au  courant Io et  à l'induction produite par le courant I apparait .

Cette tension est amplifiée pour fournir un courant i dans les N spires du bobinage secondaire, de façon à produire un flux opposé à celui crée par I.

A l'équilibre:  B = 0   et   I = N * i.

La  valeur du courant I est proportionnelle à la tension Um obtenue aux bornes de la résistance de mesure R.

Le courant I peut être quelconque (sinusoïdal, continu...).