## données
Date	Énergie [Wh]	Puissance AC [W]	Tension réseau [V]	Courant AC [A]	Tension DC [V]	Courant DC [A]	Température 1 [°C]	Température 2 [°C]	Irradiation [W/m2]	Capteur numérique 2 [m/s]
	IG 1						SC 1
10/06/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/06/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	7,00	10,00	4,00	0,00
10/06/2006 08:00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	7,00	11,00	17,00	0,00
10/06/2006 08:10	12,09	73,05	226,00	0,32	293,00	0,28	9,00	11,00	97,00	0,00
10/06/2006 08:20	35,27	139,55	226,00	0,62	317,00	0,50	11,00	11,00	154,00	0,00
10/06/2006 08:30	68,70	201,25	226,00	0,89	325,00	0,71	13,00	11,00	207,00	0,00
10/06/2006 08:40	113,21	268,80	226,00	1,19	324,00	0,95	14,00	11,00	258,00	0,00
10/06/2006 08:50	169,75	340,39	226,00	1,51	321,00	1,14	17,00	13,00	313,00	0,00
10/06/2006 09:00	236,55	402,83	225,00	1,79	322,00	1,35	20,00	13,00	361,00	0,00
10/06/2006 09:10	315,35	475,15	225,00	2,11	321,00	1,58	21,00	13,00	405,00	0,00
10/06/2006 09:20	404,97	540,45	225,00	2,40	315,00	1,81	24,00	14,00	451,00	0,00
10/06/2006 09:30	504,71	601,44	225,00	2,67	313,00	2,02	26,00	15,00	493,00	0,00
10/06/2006 09:40	614,29	660,76	225,00	2,94	313,00	2,23	27,00	15,00	532,00	0,00
10/06/2006 09:50	733,71	718,93	224,00	3,21	309,00	2,45	28,00	15,00	571,00	0,00
10/06/2006 10:00	861,49	771,83	224,00	3,45	306,00	2,66	31,00	17,00	610,00	0,00
10/06/2006 10:10	997,53	819,01	224,00	3,66	304,00	2,84	33,00	18,00	644,00	0,00
10/06/2006 10:20	1141,03	863,82	225,00	3,84	302,00	3,01	36,00	19,00	677,00	0,00
10/06/2006 10:30	1291,72	910,26	225,00	4,05	299,00	3,19	37,00	19,00	709,00	0,00
10/06/2006 10:40	1448,50	943,79	225,00	4,19	296,00	3,30	39,00	19,00	739,00	0,00
10/06/2006 10:50	1610,93	979,50	224,00	4,37	295,00	3,44	40,00	19,00	767,00	0,00
10/06/2006 11:00	1779,51	1016,54	225,00	4,52	292,00	3,59	41,00	20,00	793,00	0,00
10/06/2006 11:10	1952,94	1045,81	225,00	4,65	292,00	3,70	42,00	20,00	813,00	0,00
10/06/2006 11:20	2131,36	1074,10	225,00	4,77	289,00	3,84	43,00	21,00	836,00	0,00
10/06/2006 11:30	2313,98	1103,08	225,00	4,90	289,00	3,95	43,00	21,00	857,00	0,00
10/06/2006 11:40	2500,68	1123,93	225,00	5,00	288,00	4,04	45,00	21,00	873,00	0,00
10/06/2006 11:50	2689,53	1138,79	225,00	5,06	284,00	4,14	47,00	22,00	887,00	0,00
10/06/2006 12:00	2880,58	1152,11	225,00	5,12	283,00	4,20	47,00	23,00	901,00	0,00
10/06/2006 12:10	3074,23	1165,77	227,00	5,14	282,00	4,27	47,00	22,00	912,00	0,00
10/06/2006 12:20	3268,75	1174,98	227,00	5,18	280,00	4,34	48,00	23,00	924,00	0,00
10/06/2006 12:30	3466,05	1187,71	227,00	5,23	281,00	4,38	50,00	24,00	933,00	0,00
10/06/2006 12:40	3664,59	1197,26	226,00	5,30	280,00	4,43	49,00	24,00	943,00	0,00
10/06/2006 12:50	3863,91	1201,94	227,00	5,29	278,00	4,47	49,00	24,00	945,00	0,00
10/06/2006 13:00	4067,20	1225,83	227,00	5,40	277,00	4,57	50,00	24,00	964,00	0,00
10/06/2006 13:10	4273,99	1244,88	227,00	5,48	275,00	4,69	52,00	26,00	987,00	0,00
10/06/2006 13:20	4472,84	1199,14	227,00	5,28	275,00	4,51	53,00	27,00	955,00	0,00
10/06/2006 13:30	4669,46	1185,64	228,00	5,20	276,00	4,45	52,00	26,00	956,00	0,00
10/06/2006 13:40	4858,16	1135,96	228,00	4,98	278,00	4,25	53,00	27,00	885,00	0,00
10/06/2006 13:50	5021,92	989,15	228,00	4,34	281,00	3,63	47,00	27,00	753,00	0,00
10/06/2006 14:00	5232,17	1265,78	227,00	5,58	276,00	4,75	53,00	28,00	991,00	0,00
10/06/2006 14:10	5424,39	1161,01	227,00	5,11	275,00	4,37	54,00	29,00	927,00	0,00
10/06/2006 14:20	5617,31	1161,43	226,00	5,14	277,00	4,33	52,00	28,00	910,00	0,00
10/06/2006 14:30	5803,19	1120,85	226,00	4,96	279,00	4,14	50,00	27,00	871,00	0,00
10/06/2006 14:40	5978,50	1057,19	226,00	4,68	280,00	3,89	48,00	27,00	809,00	0,00
10/06/2006 14:50	6144,18	997,36	227,00	4,39	289,00	3,57	46,00	26,00	749,00	0,00
10/06/2006 15:00	6298,78	932,25	227,00	4,11	295,00	3,29	43,00	26,00	688,00	0,00
10/06/2006 15:10	6445,67	885,80	227,00	3,90	287,00	3,24	43,00	26,00	644,00	0,00
10/06/2006 15:20	6581,83	821,04	227,00	3,62	291,00	2,99	41,00	26,00	595,00	0,00
10/06/2006 15:30	6693,94	674,91	227,00	2,97	289,00	2,46	39,00	26,00	488,00	0,00
10/06/2006 15:40	6818,40	751,79	227,00	3,31	292,00	2,68	37,00	25,00	530,00	0,00
10/06/2006 15:50	6942,76	748,68	227,00	3,30	306,00	2,58	37,00	25,00	528,00	0,00
10/06/2006 16:00	7068,21	756,48	227,00	3,33	296,00	2,70	37,00	25,00	525,00	0,00
10/06/2006 16:10	7189,77	733,00	227,00	3,23	290,00	2,66	37,00	26,00	511,00	0,00
10/06/2006 16:20	7276,27	521,64	227,00	2,30	294,00	1,88	35,00	25,00	371,00	0,00
10/06/2006 16:30	7355,29	476,48	228,00	2,09	302,00	1,68	34,00	26,00	341,00	0,00
10/06/2006 16:40	7405,98	305,17	226,00	1,35	290,00	1,17	31,00	25,00	213,00	0,00
10/06/2006 16:50	7461,31	333,63	226,00	1,48	295,00	1,24	29,00	24,00	233,00	0,00
10/06/2006 17:00	7533,85	437,42	228,00	1,92	295,00	1,59	31,00	25,00	308,00	0,00
10/06/2006 17:10	7598,77	391,46	228,00	1,72	291,00	1,44	30,00	24,00	288,00	0,00
10/06/2006 17:20	7689,23	544,60	229,00	2,38	304,00	1,89	31,00	25,00	392,00	0,00
10/06/2006 17:30	7757,88	414,67	229,00	1,81	297,00	1,49	32,00	25,00	308,00	0,00
10/06/2006 17:40	7786,20	170,48	228,00	0,75	290,00	0,67	29,00	24,00	130,00	0,00
10/06/2006 17:50	7822,56	219,24	228,00	0,96	301,00	0,82	26,00	24,00	173,00	0,00
10/06/2006 18:00	7846,82	146,31	228,00	0,64	295,00	0,57	26,00	24,00	124,00	0,00
10/06/2006 18:10	7876,30	177,44	225,00	0,79	294,00	0,69	25,00	24,00	145,00	0,00
10/06/2006 18:20	7892,68	98,98	225,00	0,44	290,00	0,38	24,00	24,00	75,00	0,00
10/06/2006 18:30	7906,28	81,86	225,00	0,36	279,00	0,33	23,00	23,00	62,00	0,00
10/06/2006 18:40	7918,73	75,08	225,00	0,33	284,00	0,29	23,00	23,00	61,00	0,00
10/06/2006 18:50	7921,83	18,68	225,00	0,08	273,00	0,07	22,00	22,00	19,00	0,00
10/06/2006 19:00	7921,83	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	21,00	22,00	9,00	0,00
10/06/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	21,00	2,00	0,00
10/06/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	21,00	0,00	0,00
10/06/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/06/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/06/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/06/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/06/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 08:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 08:10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	15,00	16,00	4,00	0,00
10/07/2006 08:20	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	16,00	16,00	6,00	0,00
10/07/2006 08:30	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	16,00	16,00	8,00	0,00
10/07/2006 08:40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	16,00	16,00	11,00	0,00
10/07/2006 08:50	3,36	20,24	224,00	0,09	272,00	0,08	17,00	16,00	19,00	0,00
10/07/2006 09:00	9,95	39,70	225,00	0,18	243,00	0,17	17,00	17,00	27,00	0,00
10/07/2006 09:10	22,88	78,07	224,00	0,35	261,00	0,33	18,00	17,00	54,00	0,00
10/07/2006 09:20	31,40	51,29	224,00	0,23	247,00	0,23	18,00	17,00	32,00	0,00
10/07/2006 09:30	56,85	153,50	223,00	0,69	296,00	0,59	20,00	17,00	83,00	0,00
10/07/2006 09:40	89,40	196,28	223,00	0,88	303,00	0,73	21,00	18,00	124,00	0,00
10/07/2006 09:50	157,37	409,86	224,00	1,83	313,00	1,40	24,00	19,00	310,00	0,00
10/07/2006 10:00	255,75	593,26	224,00	2,65	312,00	2,00	30,00	21,00	438,00	0,00
10/07/2006 10:10	319,39	383,73	224,00	1,71	303,00	1,38	32,00	21,00	281,00	0,00
10/07/2006 10:20	400,18	486,35	223,00	2,18	308,00	1,69	31,00	21,00	363,00	0,00
10/07/2006 10:30	532,51	797,98	223,00	3,58	296,00	2,85	34,00	22,00	619,00	0,00
10/07/2006 10:40	671,61	838,78	224,00	3,74	310,00	2,82	38,00	22,00	668,00	0,00
10/07/2006 10:50	827,77	940,10	224,00	4,20	293,00	3,32	41,00	23,00	742,00	0,00
10/07/2006 11:00	954,11	763,17	225,00	3,39	295,00	2,71	40,00	22,00	603,00	0,00
10/07/2006 11:10	1067,26	681,12	225,00	3,03	305,00	2,34	37,00	22,00	540,00	0,00
10/07/2006 11:20	1172,60	635,23	225,00	2,82	282,00	2,37	35,00	22,00	464,00	0,00
10/07/2006 11:30	1218,86	278,99	224,00	1,25	286,00	1,11	31,00	21,00	203,00	0,00
10/07/2006 11:40	1366,03	887,45	225,00	3,94	304,00	3,04	32,00	22,00	673,00	0,00
10/07/2006 11:50	1548,58	1098,97	226,00	4,86	297,00	3,83	40,00	24,00	842,00	0,00
10/07/2006 12:00	1741,03	1160,46	225,00	5,16	286,00	4,19	43,00	24,00	888,00	0,00
10/07/2006 12:10	1843,99	620,90	225,00	2,76	278,00	2,34	41,00	25,00	463,00	0,00
10/07/2006 12:20	1999,53	937,94	227,00	4,13	294,00	3,30	40,00	25,00	698,00	0,00
10/07/2006 12:30	2167,91	1015,32	227,00	4,47	291,00	3,63	44,00	26,00	779,00	0,00
10/07/2006 12:40	2312,78	872,17	227,00	3,84	279,00	3,27	42,00	25,00	664,00	0,00
10/07/2006 12:50	2422,73	664,09	227,00	2,93	283,00	2,45	37,00	24,00	494,00	0,00
10/07/2006 13:00	2633,93	1271,46	228,00	5,58	288,00	4,57	44,00	26,00	972,00	0,00
10/07/2006 13:10	2841,35	1250,74	228,00	5,49	280,00	4,62	49,00	27,00	980,00	0,00
10/07/2006 13:20	3045,98	1233,98	228,00	5,41	281,00	4,53	50,00	27,00	963,00	0,00
10/07/2006 13:30	3251,05	1234,51	229,00	5,39	280,00	4,56	50,00	28,00	964,00	0,00
10/07/2006 13:40	3456,09	1236,43	229,00	5,40	280,00	4,58	49,00	27,00	962,00	0,00
10/07/2006 13:50	3660,50	1232,65	229,00	5,38	280,00	4,55	49,00	28,00	953,00	0,00
10/07/2006 14:00	3862,27	1216,68	229,00	5,31	280,00	4,49	50,00	28,00	941,00	0,00
10/07/2006 14:10	4064,01	1214,47	228,00	5,33	281,00	4,46	49,00	28,00	934,00	0,00
10/07/2006 14:20	4262,08	1196,43	227,00	5,27	281,00	4,40	49,00	28,00	920,00	0,00
10/07/2006 14:30	4456,71	1171,68	227,00	5,16	280,00	4,32	48,00	28,00	899,00	0,00
10/07/2006 14:40	4648,77	1160,09	227,00	5,11	282,00	4,24	47,00	28,00	885,00	0,00
10/07/2006 14:50	4837,24	1134,61	228,00	4,98	283,00	4,15	47,00	28,00	868,00	0,00
10/07/2006 15:00	5022,47	1115,08	228,00	4,89	283,00	4,07	47,00	28,00	848,00	0,00
10/07/2006 15:10	5202,54	1087,66	228,00	4,77	284,00	3,96	46,00	28,00	825,00	0,00
10/07/2006 15:20	5378,75	1060,83	228,00	4,65	286,00	3,84	45,00	28,00	800,00	0,00
10/07/2006 15:30	5550,81	1037,54	228,00	4,55	288,00	3,72	44,00	27,00	775,00	0,00
10/07/2006 15:40	5717,27	1003,78	228,00	4,40	289,00	3,58	43,00	27,00	746,00	0,00
10/07/2006 15:50	5876,62	960,88	228,00	4,21	292,00	3,41	41,00	27,00	715,00	0,00
10/07/2006 16:00	6029,91	922,86	228,00	4,05	293,00	3,29	40,00	26,00	682,00	0,00
10/07/2006 16:10	6175,75	880,92	228,00	3,86	294,00	3,16	40,00	27,00	652,00	0,00
10/07/2006 16:20	6315,13	839,04	228,00	3,68	295,00	3,00	38,00	26,00	618,00	0,00
10/07/2006 16:30	6446,15	790,05	228,00	3,47	296,00	2,81	38,00	26,00	584,00	0,00
10/07/2006 16:40	6569,11	741,49	228,00	3,25	297,00	2,63	36,00	26,00	548,00	0,00
10/07/2006 16:50	6683,21	686,90	228,00	3,01	299,00	2,42	35,00	26,00	510,00	0,00
10/07/2006 17:00	6787,68	631,04	228,00	2,77	301,00	2,21	34,00	25,00	470,00	0,00
10/07/2006 17:10	6882,33	569,77	228,00	2,50	302,00	1,98	32,00	25,00	428,00	0,00
10/07/2006 17:20	6966,80	509,41	228,00	2,23	304,00	1,78	31,00	24,00	386,00	0,00
10/07/2006 17:30	7040,89	446,75	228,00	1,96	303,00	1,58	30,00	24,00	342,00	0,00
10/07/2006 17:40	7102,76	373,10	228,00	1,64	304,00	1,32	28,00	23,00	294,00	0,00
10/07/2006 17:50	7153,10	303,05	228,00	1,33	307,00	1,10	27,00	23,00	246,00	0,00
10/07/2006 18:00	7192,84	240,04	228,00	1,05	308,00	0,90	25,00	23,00	202,00	0,00
10/07/2006 18:10	7224,62	191,27	228,00	0,84	307,00	0,72	24,00	22,00	170,00	0,00
10/07/2006 18:20	7247,60	138,34	227,00	0,61	306,00	0,52	22,00	21,00	131,00	0,00
10/07/2006 18:30	7262,52	90,12	227,00	0,40	302,00	0,33	21,00	21,00	91,00	0,00
10/07/2006 18:40	7271,10	51,70	227,00	0,23	273,00	0,20	19,00	20,00	54,00	0,00
10/07/2006 18:50	7274,70	21,68	227,00	0,10	244,00	0,09	18,00	20,00	27,00	0,00
10/07/2006 19:00	7274,70	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	17,00	19,00	12,00	0,00
10/07/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	3,00	0,00
10/07/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/07/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/07/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/07/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/07/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/07/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/08/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12,00	0,00	0,00
10/08/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	10,00	0,00	0,00
10/08/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	7,00	10,00	5,00	0,00
10/08/2006 08:00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	7,00	10,00	12,00	0,00
10/08/2006 08:10	9,79	59,03	230,00	0,26	273,00	0,24	8,00	10,00	83,00	0,00
10/08/2006 08:20	30,42	124,20	229,00	0,54	292,00	0,48	10,00	10,00	140,00	0,00
10/08/2006 08:30	60,47	181,49	229,00	0,79	321,00	0,65	12,00	11,00	183,00	0,00
10/08/2006 08:40	100,24	239,41	229,00	1,05	318,00	0,87	14,00	12,00	228,00	0,00
10/08/2006 08:50	155,94	335,33	229,00	1,46	321,00	1,13	17,00	13,00	303,00	0,00
10/08/2006 09:00	222,90	404,46	228,00	1,77	319,00	1,35	20,00	13,00	350,00	0,00
10/08/2006 09:10	303,81	487,11	229,00	2,13	319,00	1,63	23,00	14,00	407,00	0,00
10/08/2006 09:20	397,46	564,68	228,00	2,48	313,00	1,90	26,00	15,00	467,00	0,00
10/08/2006 09:30	499,52	615,45	228,00	2,70	308,00	2,10	28,00	15,00	503,00	0,00
10/08/2006 09:40	612,85	683,43	228,00	3,00	308,00	2,33	30,00	16,00	553,00	0,00
10/08/2006 09:50	729,42	702,93	228,00	3,08	306,00	2,42	31,00	16,00	563,00	0,00
10/08/2006 10:00	851,17	734,15	228,00	3,22	300,00	2,58	31,00	16,00	584,00	0,00
10/08/2006 10:10	983,68	797,71	228,00	3,50	306,00	2,75	31,00	16,00	627,00	0,00
10/08/2006 10:20	1124,81	852,48	228,00	3,74	301,00	2,98	34,00	17,00	662,00	0,00
10/08/2006 10:30	1276,91	915,63	228,00	4,02	298,00	3,21	35,00	17,00	709,00	0,00
10/08/2006 10:40	1444,20	1007,08	228,00	4,42	296,00	3,51	38,00	18,00	785,00	0,00
10/08/2006 10:50	1618,09	1050,38	228,00	4,61	293,00	3,71	41,00	19,00	820,00	0,00
10/08/2006 11:00	1789,23	1030,26	228,00	4,52	289,00	3,68	42,00	20,00	809,00	0,00
10/08/2006 11:10	1952,26	983,09	229,00	4,29	290,00	3,53	43,00	20,00	775,00	0,00
10/08/2006 11:20	2095,06	861,14	228,00	3,78	296,00	3,03	41,00	21,00	670,00	0,00
10/08/2006 11:30	2276,69	1095,26	229,00	4,78	288,00	3,93	42,00	21,00	852,00	0,00
10/08/2006 11:40	2448,24	1032,73	228,00	4,53	286,00	3,74	45,00	22,00	810,00	0,00
10/08/2006 11:50	2629,47	1094,68	228,00	4,80	290,00	3,90	45,00	22,00	855,00	0,00
10/08/2006 12:00	2825,31	1178,94	228,00	5,17	283,00	4,30	48,00	23,00	930,00	0,00
10/08/2006 12:10	3013,20	1133,05	228,00	4,97	281,00	4,17	51,00	24,00	897,00	0,00
10/08/2006 12:20	3204,93	1156,16	227,00	5,09	282,00	4,24	50,00	24,00	918,00	0,00
10/08/2006 12:30	3384,33	1079,99	227,00	4,76	282,00	3,96	50,00	24,00	859,00	0,00
10/08/2006 12:40	3561,07	1067,57	227,00	4,70	284,00	3,88	48,00	24,00	845,00	0,00
10/08/2006 12:50	3753,64	1159,27	228,00	5,08	280,00	4,28	50,00	25,00	919,00	0,00
10/08/2006 13:00	3943,96	1147,69	228,00	5,03	279,00	4,25	50,00	26,00	910,00	0,00
10/08/2006 13:10	4121,90	1072,96	228,00	4,71	279,00	3,97	50,00	26,00	854,00	0,00
10/08/2006 13:20	4307,93	1121,82	228,00	4,92	279,00	4,17	51,00	27,00	892,00	0,00
10/08/2006 13:30	4490,83	1101,06	228,00	4,83	279,00	4,08	49,00	26,00	871,00	0,00
10/08/2006 13:40	4642,17	912,58	228,00	4,00	283,00	3,36	47,00	26,00	713,00	0,00
10/08/2006 13:50	4784,75	859,81	228,00	3,77	286,00	3,17	45,00	27,00	670,00	0,00
10/08/2006 14:00	4958,85	1049,85	229,00	4,58	288,00	3,77	45,00	26,00	818,00	0,00
10/08/2006 14:10	5146,90	1133,93	229,00	4,95	280,00	4,18	49,00	27,00	899,00	0,00
10/08/2006 14:20	5329,90	1101,73	228,00	4,83	278,00	4,09	51,00	27,00	887,00	0,00
10/08/2006 14:30	5510,77	1092,44	228,00	4,79	278,00	4,06	50,00	27,00	873,00	0,00
10/08/2006 14:40	5705,46	1172,10	228,00	5,14	278,00	4,36	51,00	27,00	932,00	0,00
10/08/2006 14:50	5895,12	1143,65	229,00	4,99	276,00	4,28	52,00	29,00	914,00	0,00
10/08/2006 15:00	6077,45	1099,52	229,00	4,80	275,00	4,13	52,00	30,00	879,00	0,00
10/08/2006 15:10	6254,30	1064,62	229,00	4,65	276,00	3,99	52,00	29,00	846,00	0,00
10/08/2006 15:20	6425,75	1033,88	229,00	4,51	279,00	3,83	49,00	28,00	811,00	0,00
10/08/2006 15:30	6590,72	994,80	228,00	4,36	280,00	3,66	48,00	28,00	774,00	0,00
10/08/2006 15:40	6751,30	968,29	228,00	4,25	284,00	3,51	45,00	27,00	743,00	0,00
10/08/2006 15:50	6904,91	924,77	229,00	4,04	284,00	3,40	46,00	29,00	712,00	0,00
10/08/2006 16:00	7051,06	882,76	229,00	3,85	285,00	3,26	45,00	28,00	679,00	0,00
10/08/2006 16:10	7189,26	831,99	228,00	3,65	286,00	3,07	44,00	28,00	638,00	0,00
10/08/2006 16:20	7320,20	790,94	229,00	3,45	289,00	2,89	43,00	28,00	606,00	0,00
10/08/2006 16:30	7444,15	746,17	229,00	3,26	288,00	2,73	41,00	28,00	570,00	0,00
10/08/2006 16:40	7559,14	692,24	228,00	3,04	290,00	2,51	41,00	28,00	532,00	0,00
10/08/2006 16:50	7664,60	637,03	229,00	2,78	293,00	2,28	39,00	28,00	489,00	0,00
10/08/2006 17:00	7759,79	573,04	229,00	2,50	293,00	2,06	38,00	27,00	443,00	0,00
10/08/2006 17:10	7845,49	516,76	228,00	2,27	295,00	1,86	36,00	27,00	403,00	0,00
10/08/2006 17:20	7919,64	447,18	228,00	1,96	294,00	1,63	34,00	27,00	352,00	0,00
10/08/2006 17:30	7982,48	378,92	228,00	1,66	286,00	1,42	33,00	26,00	307,00	0,00
10/08/2006 17:40	8033,50	307,12	228,00	1,35	281,00	1,22	31,00	26,00	259,00	0,00
10/08/2006 17:50	8074,73	249,06	228,00	1,09	282,00	1,02	29,00	26,00	214,00	0,00
10/08/2006 18:00	8104,30	177,99	228,00	0,78	294,00	0,70	28,00	26,00	155,00	0,00
10/08/2006 18:10	8124,60	122,44	228,00	0,54	291,00	0,48	26,00	25,00	110,00	0,00
10/08/2006 18:20	8142,39	107,26	228,00	0,47	293,00	0,41	25,00	24,00	100,00	0,00
10/08/2006 18:30	8154,83	74,93	228,00	0,33	284,00	0,29	23,00	24,00	69,00	0,00
10/08/2006 18:40	8161,48	40,15	228,00	0,18	261,00	0,17	22,00	24,00	42,00	0,00
10/08/2006 18:50	8165,61	24,85	228,00	0,11	259,00	0,10	21,00	24,00	28,00	0,00
10/08/2006 19:00	8165,85	1,44	228,00	0,01	282,00	0,00	20,00	23,00	14,00	0,00
10/08/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	22,00	5,00	0,00
10/08/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	21,00	0,00	0,00
10/08/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	21,00	0,00	0,00
10/08/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/08/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/08/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/08/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,00	0,00	0,00
10/09/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	13,00	0,00	0,00
10/09/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	9,00	12,00	3,00	0,00
10/09/2006 08:00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	9,00	13,00	10,00	0,00
10/09/2006 08:10	7,58	45,69	226,00	0,20	272,00	0,19	10,00	13,00	57,00	0,00
10/09/2006 08:20	23,80	97,85	226,00	0,43	264,00	0,42	11,00	14,00	117,00	0,00
10/09/2006 08:30	43,73	119,93	225,00	0,53	303,00	0,45	13,00	14,00	121,00	0,00
10/09/2006 08:40	64,14	123,33	225,00	0,55	295,00	0,48	14,00	14,00	110,00	0,00
10/09/2006 08:50	106,03	252,17	225,00	1,12	277,00	1,05	17,00	15,00	258,00	0,00
10/09/2006 09:00	162,16	338,48	224,00	1,51	299,00	1,23	20,00	16,00	313,00	0,00
10/09/2006 09:10	229,61	406,68	225,00	1,81	314,00	1,39	23,00	17,00	356,00	0,00
10/09/2006 09:20	314,95	513,77	225,00	2,28	314,00	1,74	26,00	18,00	435,00	0,00
10/09/2006 09:30	398,58	505,14	224,00	2,26	314,00	1,71	28,00	18,00	428,00	0,00
10/09/2006 09:40	498,43	601,12	224,00	2,68	305,00	2,08	30,00	20,00	500,00	0,00
10/09/2006 09:50	611,46	681,60	224,00	3,04	307,00	2,34	33,00	20,00	560,00	0,00
10/09/2006 10:00	734,27	740,57	224,00	3,31	303,00	2,57	35,00	20,00	603,00	0,00
10/09/2006 10:10	864,54	785,51	224,00	3,51	299,00	2,77	36,00	20,00	634,00	0,00
10/09/2006 10:20	1003,61	837,22	224,00	3,74	299,00	2,95	37,00	20,00	671,00	0,00
10/09/2006 10:30	1149,82	883,15	224,00	3,94	297,00	3,13	39,00	21,00	705,00	0,00
10/09/2006 10:40	1302,07	916,59	224,00	4,09	296,00	3,23	39,00	20,00	730,00	0,00
10/09/2006 10:50	1460,84	957,37	224,00	4,27	293,00	3,37	40,00	21,00	758,00	0,00
10/09/2006 11:00	1624,48	986,81	224,00	4,41	290,00	3,52	43,00	22,00	787,00	0,00
10/09/2006 11:10	1793,89	1019,81	225,00	4,53	289,00	3,65	44,00	22,00	811,00	0,00
10/09/2006 11:20	1962,72	1019,79	227,00	4,49	287,00	3,66	43,00	22,00	803,00	0,00
10/09/2006 11:30	2142,71	1083,58	226,00	4,79	287,00	3,90	43,00	22,00	853,00	0,00
10/09/2006 11:40	2319,41	1065,51	226,00	4,71	284,00	3,88	44,00	23,00	840,00	0,00
10/09/2006 11:50	2506,06	1125,52	228,00	4,94	285,00	4,08	45,00	23,00	885,00	0,00
10/09/2006 12:00	2697,84	1156,47	227,00	5,09	280,00	4,26	48,00	25,00	919,00	0,00
10/09/2006 12:10	2877,64	1082,42	228,00	4,75	278,00	4,03	49,00	26,00	865,00	0,00
10/09/2006 12:20	3040,22	980,41	228,00	4,30	283,00	3,58	47,00	25,00	772,00	0,00
10/09/2006 12:30	3223,11	1102,84	228,00	4,84	283,00	4,04	47,00	25,00	869,00	0,00
10/09/2006 12:40	3418,12	1173,95	229,00	5,13	279,00	4,35	50,00	26,00	938,00	0,00
10/09/2006 12:50	3611,87	1170,29	229,00	5,11	278,00	4,35	51,00	27,00	940,00	0,00
10/09/2006 13:00	3807,27	1176,34	228,00	5,16	274,00	4,44	51,00	28,00	963,00	0,00
10/09/2006 13:10	4001,55	1173,50	229,00	5,12	273,00	4,43	52,00	27,00	962,00	0,00
10/09/2006 13:20	4194,56	1161,93	228,00	5,10	273,00	4,40	52,00	28,00	957,00	0,00
10/09/2006 13:30	4387,58	1163,95	229,00	5,08	274,00	4,40	52,00	28,00	954,00	0,00
10/09/2006 13:40	4579,22	1155,64	229,00	5,05	274,00	4,35	53,00	28,00	943,00	0,00
10/09/2006 13:50	4769,90	1147,89	229,00	5,01	275,00	4,31	51,00	27,00	930,00	0,00
10/09/2006 14:00	4956,15	1123,10	229,00	4,90	276,00	4,21	52,00	28,00	913,00	0,00
10/09/2006 14:10	5144,68	1136,90	228,00	4,99	275,00	4,27	53,00	29,00	922,00	0,00
10/09/2006 14:20	5329,64	1115,34	227,00	4,91	274,00	4,22	53,00	30,00	912,00	0,00
10/09/2006 14:30	5513,58	1107,32	227,00	4,88	273,00	4,20	54,00	30,00	908,00	0,00
10/09/2006 14:40	5693,19	1084,87	227,00	4,78	272,00	4,11	54,00	31,00	884,00	0,00
10/09/2006 14:50	5870,50	1067,40	227,00	4,70	275,00	4,01	53,00	30,00	867,00	0,00
10/09/2006 15:00	6045,78	1056,99	226,00	4,68	278,00	3,93	51,00	29,00	837,00	0,00
10/09/2006 15:10	6217,91	1037,98	226,00	4,59	277,00	3,86	52,00	30,00	823,00	0,00
10/09/2006 15:20	6385,11	1006,53	226,00	4,45	278,00	3,75	49,00	29,00	791,00	0,00
10/09/2006 15:30	6541,75	946,17	225,00	4,21	281,00	3,48	49,00	30,00	738,00	0,00
10/09/2006 15:40	6694,95	922,27	224,00	4,12	284,00	3,37	46,00	29,00	714,00	0,00
10/09/2006 15:50	6843,51	895,83	225,00	3,98	285,00	3,31	46,00	29,00	690,00	0,00
10/09/2006 16:00	6986,66	863,22	225,00	3,84	284,00	3,20	46,00	29,00	667,00	0,00
10/09/2006 16:10	7120,02	804,18	225,00	3,57	286,00	2,97	45,00	29,00	622,00	0,00
10/09/2006 16:20	7241,76	732,88	225,00	3,26	287,00	2,69	42,00	29,00	563,00	0,00
10/09/2006 16:30	7356,08	690,50	225,00	3,07	291,00	2,50	41,00	29,00	529,00	0,00
10/09/2006 16:40	7462,17	638,70	225,00	2,84	291,00	2,32	40,00	29,00	494,00	0,00
10/09/2006 16:50	7554,29	554,59	225,00	2,46	295,00	1,98	39,00	29,00	431,00	0,00
10/09/2006 17:00	7645,33	549,93	226,00	2,43	295,00	1,97	38,00	29,00	430,00	0,00
10/09/2006 17:10	7727,74	496,06	226,00	2,19	293,00	1,80	38,00	30,00	392,00	0,00
10/09/2006 17:20	7800,46	438,57	226,00	1,94	293,00	1,61	36,00	28,00	349,00	0,00
10/09/2006 17:30	7863,21	378,36	226,00	1,67	287,00	1,41	34,00	28,00	308,00	0,00
10/09/2006 17:40	7915,50	315,29	226,00	1,40	284,00	1,22	32,00	27,00	264,00	0,00
10/09/2006 17:50	7958,00	256,30	226,00	1,13	299,00	0,99	30,00	27,00	216,00	0,00
10/09/2006 18:00	7992,86	210,23	226,00	0,93	296,00	0,82	29,00	27,00	184,00	0,00
10/09/2006 18:10	8018,97	157,16	227,00	0,69	296,00	0,61	28,00	26,00	142,00	0,00
10/09/2006 18:20	8037,60	112,56	227,00	0,50	289,00	0,44	26,00	26,00	105,00	0,00
10/09/2006 18:30	8050,94	80,30	227,00	0,35	286,00	0,31	24,00	25,00	75,00	0,00
10/09/2006 18:40	8057,55	39,80	227,00	0,18	259,00	0,16	23,00	25,00	40,00	0,00
10/09/2006 18:50	8058,04	2,95	227,00	0,01	277,00	0,01	21,00	24,00	12,00	0,00
10/09/2006 19:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	23,00	6,00	0,00
10/09/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	23,00	0,00	0,00
10/09/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	23,00	0,00	0,00
10/09/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	22,00	0,00	0,00
10/09/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	21,00	0,00	0,00
10/09/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	20,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	20,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	19,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	19,00	0,00	0,00
10/09/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	18,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/09/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/10/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	11,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	11,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	11,00	0,00	0,00
10/10/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
10/10/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	9,00	12,00	6,00	0,00
10/10/2006 08:00	0,89	5,34	228,00	0,02	309,00	0,02	9,00	12,00	16,00	0,00
10/10/2006 08:10	10,99	61,05	227,00	0,27	258,00	0,26	10,00	12,00	53,00	0,00
10/10/2006 08:20	31,67	124,49	226,00	0,55	290,00	0,48	11,00	13,00	120,00	0,00
10/10/2006 08:30	63,09	189,47	227,00	0,83	313,00	0,70	14,00	13,00	175,00	0,00
10/10/2006 08:40	96,05	198,71	226,00	0,88	316,00	0,72	16,00	14,00	179,00	0,00
10/10/2006 08:50	133,97	228,67	226,00	1,01	316,00	0,83	17,00	14,00	206,00	0,00
10/10/2006 09:00	167,96	205,00	227,00	0,90	319,00	0,74	18,00	14,00	184,00	0,00
10/10/2006 09:10	189,71	130,92	226,00	0,58	310,00	0,48	17,00	14,00	106,00	0,00
10/10/2006 09:20	257,08	406,27	226,00	1,80	328,00	1,34	19,00	15,00	323,00	0,00
10/10/2006 09:30	356,26	598,08	226,00	2,65	301,00	2,10	26,00	17,00	476,00	0,00
10/10/2006 09:40	429,38	440,88	226,00	1,95	286,00	1,65	29,00	18,00	348,00	0,00
10/10/2006 09:50	477,53	289,87	226,00	1,28	300,00	1,07	26,00	16,00	216,00	0,00
10/10/2006 10:00	508,53	187,27	226,00	0,83	300,00	0,72	22,00	16,00	138,00	0,00
10/10/2006 10:10	535,53	162,56	226,00	0,72	294,00	0,63	19,00	15,00	126,00	0,00
10/10/2006 10:20	660,34	752,60	226,00	3,33	325,00	2,46	25,00	16,00	586,00	0,00
10/10/2006 10:30	805,23	873,72	226,00	3,87	300,00	3,07	34,00	18,00	685,00	0,00
10/10/2006 10:40	957,92	920,72	226,00	4,07	298,00	3,23	39,00	21,00	733,00	0,00
10/10/2006 10:50	1115,15	946,53	226,00	4,19	294,00	3,33	42,00	20,00	757,00	0,00
10/10/2006 11:00	1278,44	984,70	226,00	4,36	291,00	3,50	42,00	21,00	786,00	0,00
10/10/2006 11:10	1447,57	1019,86	227,00	4,49	289,00	3,65	44,00	22,00	818,00	0,00
10/10/2006 11:20	1621,57	1049,24	227,00	4,62	287,00	3,78	47,00	24,00	840,00	0,00
10/10/2006 11:30	1800,27	1077,58	226,00	4,77	285,00	3,91	48,00	23,00	865,00	0,00
10/10/2006 11:40	1982,18	1095,13	227,00	4,82	283,00	4,00	48,00	24,00	881,00	0,00
10/10/2006 11:50	2164,99	1104,21	227,00	4,86	281,00	4,07	48,00	24,00	886,00	0,00
10/10/2006 12:00	2351,17	1120,84	227,00	4,94	279,00	4,15	48,00	24,00	900,00	0,00
10/10/2006 12:10	2540,36	1140,81	228,00	5,00	279,00	4,23	49,00	25,00	916,00	0,00
10/10/2006 12:20	2731,03	1149,76	227,00	5,07	279,00	4,26	49,00	25,00	921,00	0,00
10/10/2006 12:30	2923,46	1158,45	228,00	5,08	278,00	4,30	50,00	26,00	932,00	0,00
10/10/2006 12:40	3117,85	1172,24	228,00	5,14	277,00	4,39	51,00	26,00	949,00	0,00
10/10/2006 12:50	3298,87	1091,53	227,00	4,81	275,00	4,12	51,00	27,00	895,00	0,00
10/10/2006 13:00	3491,32	1160,54	227,00	5,11	275,00	4,35	51,00	27,00	952,00	0,00
10/10/2006 13:10	3683,33	1155,86	227,00	5,09	274,00	4,36	52,00	27,00	952,00	0,00
10/10/2006 13:20	3874,46	1154,48	227,00	5,09	272,00	4,38	52,00	27,00	952,00	0,00
10/10/2006 13:30	4069,78	1175,88	227,00	5,18	274,00	4,44	53,00	27,00	967,00	0,00
10/10/2006 13:40	4250,98	1094,46	227,00	4,82	276,00	4,09	53,00	28,00	892,00	0,00
10/10/2006 13:50	4440,60	1141,56	227,00	5,03	272,00	4,36	53,00	28,00	941,00	0,00
10/10/2006 14:00	4634,52	1167,37	228,00	5,12	275,00	4,39	52,00	28,00	952,00	0,00
10/10/2006 14:10	4823,64	1142,35	227,00	5,03	273,00	4,31	52,00	29,00	935,00	0,00
10/10/2006 14:20	5006,26	1099,38	225,00	4,89	272,00	4,18	52,00	29,00	903,00	0,00
10/10/2006 14:30	5187,99	1095,89	225,00	4,87	280,00	4,05	50,00	28,00	874,00	0,00
10/10/2006 14:40	5360,30	1039,07	225,00	4,62	281,00	3,82	49,00	29,00	822,00	0,00
10/10/2006 14:50	5517,31	946,80	225,00	4,21	284,00	3,47	48,00	29,00	746,00	0,00
10/10/2006 15:00	5683,38	999,72	226,00	4,42	280,00	3,70	48,00	29,00	786,00	0,00
10/10/2006 15:10	5856,24	1044,15	226,00	4,62	277,00	3,89	49,00	29,00	821,00	0,00
10/10/2006 15:20	6006,92	907,10	226,00	4,01	282,00	3,37	48,00	29,00	711,00	0,00
10/10/2006 15:30	6167,81	968,54	226,00	4,29	282,00	3,56	45,00	28,00	748,00	0,00
10/10/2006 15:40	6323,89	942,80	226,00	4,17	283,00	3,44	46,00	29,00	729,00	0,00
10/10/2006 15:50	6472,27	893,21	226,00	3,95	283,00	3,34	47,00	29,00	695,00	0,00
10/10/2006 16:00	6612,23	845,40	227,00	3,72	284,00	3,14	46,00	29,00	658,00	0,00
10/10/2006 16:10	6746,66	809,30	227,00	3,57	285,00	3,00	46,00	30,00	632,00	0,00
10/10/2006 16:20	6872,38	758,09	227,00	3,34	286,00	2,79	44,00	30,00	593,00	0,00
10/10/2006 16:30	6988,53	700,44	226,00	3,10	287,00	2,57	43,00	29,00	550,00	0,00
10/10/2006 16:40	7097,18	655,14	227,00	2,89	290,00	2,39	42,00	29,00	513,00	0,00
10/10/2006 16:50	7196,32	596,86	227,00	2,63	292,00	2,15	39,00	28,00	467,00	0,00
10/10/2006 17:00	7286,27	542,41	227,00	2,39	293,00	1,94	38,00	29,00	427,00	0,00
10/10/2006 17:10	7364,84	473,80	227,00	2,09	290,00	1,76	37,00	29,00	379,00	0,00
10/10/2006 17:20	7433,13	411,11	227,00	1,81	288,00	1,53	34,00	27,00	333,00	0,00
10/10/2006 17:30	7490,85	348,62	227,00	1,54	285,00	1,31	33,00	27,00	288,00	0,00
10/10/2006 17:40	7539,97	295,70	227,00	1,30	293,00	1,14	31,00	27,00	247,00	0,00
10/10/2006 17:50	7579,93	240,98	227,00	1,06	296,00	0,94	30,00	27,00	208,00	0,00
10/10/2006 18:00	7609,87	180,56	227,00	0,80	298,00	0,69	29,00	27,00	161,00	0,00
10/10/2006 18:10	7632,00	133,46	226,00	0,59	295,00	0,51	27,00	26,00	123,00	0,00
10/10/2006 18:20	7647,96	96,21	226,00	0,43	285,00	0,38	26,00	26,00	93,00	0,00
10/10/2006 18:30	7659,74	71,03	225,00	0,32	284,00	0,28	24,00	25,00	68,00	0,00
10/10/2006 18:40	7666,15	38,56	225,00	0,17	255,00	0,16	23,00	25,00	42,00	0,00
10/10/2006 18:50	7667,16	6,10	226,00	0,03	275,00	0,02	22,00	24,00	16,00	0,00
10/10/2006 19:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	23,00	5,00	0,00
10/10/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	23,00	0,00	0,00
10/10/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	21,00	0,00	0,00
10/10/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	21,00	0,00	0,00
10/10/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/10/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/10/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	18,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	18,00	0,00	0,00
10/10/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	17,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/10/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	16,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	0,00	0,00
10/11/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	14,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	13,00	0,00	0,00
10/11/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	11,00	14,00	5,00	0,00
10/11/2006 08:00	0,01	0,06	225,00	0,00	294,00	0,00	12,00	13,00	13,00	0,00
10/11/2006 08:10	1,99	11,94	225,00	0,05	292,00	0,04	12,00	14,00	19,00	0,00
10/11/2006 08:20	6,40	26,57	224,00	0,12	251,00	0,10	13,00	13,00	23,00	0,00
10/11/2006 08:30	11,49	30,67	223,00	0,14	251,00	0,13	13,00	14,00	24,00	0,00
10/11/2006 08:40	18,38	41,60	223,00	0,19	251,00	0,18	13,00	13,00	31,00	0,00
10/11/2006 08:50	28,42	60,46	223,00	0,27	252,00	0,27	13,00	14,00	42,00	0,00
10/11/2006 09:00	42,88	87,19	223,00	0,39	277,00	0,35	14,00	14,00	61,00	0,00
10/11/2006 09:10	73,84	186,71	223,00	0,84	313,00	0,68	16,00	14,00	128,00	0,00
10/11/2006 09:20	123,72	300,26	223,00	1,35	321,00	1,04	20,00	15,00	203,00	0,00
10/11/2006 09:30	168,93	272,63	222,00	1,23	313,00	0,99	21,00	16,00	183,00	0,00
10/11/2006 09:40	214,77	276,43	222,00	1,25	313,00	1,00	23,00	17,00	199,00	0,00
10/11/2006 09:50	251,86	223,65	222,00	1,01	302,00	0,85	23,00	17,00	152,00	0,00
10/11/2006 10:00	298,80	283,07	223,00	1,27	311,00	1,01	23,00	17,00	188,00	0,00
10/11/2006 10:10	349,56	306,05	223,00	1,37	319,00	1,06	25,00	18,00	218,00	0,00
10/11/2006 10:20	395,21	274,86	223,00	1,23	303,00	1,03	24,00	18,00	184,00	0,00
10/11/2006 10:30	482,20	525,43	223,00	2,36	309,00	1,80	28,00	20,00	362,00	0,00
10/11/2006 10:40	562,40	482,76	223,00	2,16	293,00	1,75	33,00	21,00	338,00	0,00
10/11/2006 10:50	599,46	223,48	223,00	1,00	291,00	0,89	29,00	20,00	148,00	0,00
10/11/2006 11:00	652,09	317,36	222,00	1,43	308,00	1,14	27,00	20,00	214,00	0,00
10/11/2006 11:10	698,94	282,06	222,00	1,27	304,00	1,07	26,00	20,00	182,00	0,00
10/11/2006 11:20	754,36	334,20	222,00	1,51	309,00	1,18	26,00	20,00	211,00	0,00
10/11/2006 11:30	808,62	327,22	225,00	1,45	304,00	1,16	26,00	20,00	196,00	0,00
10/11/2006 11:40	860,42	312,35	224,00	1,39	307,00	1,12	26,00	20,00	186,00	0,00
10/11/2006 11:50	906,88	279,71	224,00	1,25	301,00	1,07	26,00	19,00	167,00	0,00
10/11/2006 12:00	954,14	285,46	224,00	1,27	304,00	1,07	25,00	19,00	173,00	0,00
10/11/2006 12:10	1015,08	366,85	226,00	1,62	304,00	1,29	26,00	19,00	222,00	0,00
10/11/2006 12:20	1074,61	359,56	226,00	1,59	305,00	1,26	28,00	20,00	210,00	0,00
10/11/2006 12:30	1122,13	286,05	226,00	1,27	303,00	1,08	27,00	20,00	165,00	0,00
10/11/2006 12:40	1166,63	267,92	226,00	1,19	305,00	1,01	26,00	20,00	162,00	0,00
10/11/2006 12:50	1217,73	308,68	227,00	1,36	300,00	1,14	27,00	20,00	181,00	0,00
10/11/2006 13:00	1293,20	454,28	227,00	2,00	308,00	1,57	29,00	21,00	287,00	0,00
10/11/2006 13:10	1366,75	443,55	227,00	1,95	293,00	1,60	31,00	21,00	270,00	0,00
10/11/2006 13:20	1418,77	313,70	226,00	1,39	283,00	1,22	29,00	21,00	188,00	0,00
10/11/2006 13:30	1459,00	242,59	226,00	1,07	283,00	0,99	27,00	21,00	139,00	0,00
10/11/2006 13:40	1481,63	136,21	226,00	0,60	290,00	0,54	24,00	20,00	85,00	0,00
10/11/2006 13:50	1500,76	115,54	226,00	0,51	284,00	0,46	23,00	20,00	71,00	0,00
10/11/2006 14:00	1516,27	93,40	226,00	0,41	291,00	0,36	22,00	20,00	58,00	0,00
10/11/2006 14:10	1537,29	126,55	225,00	0,56	297,00	0,48	21,00	20,00	77,00	0,00
10/11/2006 14:20	1571,75	208,13	223,00	0,93	310,00	0,77	21,00	20,00	115,00	0,00
10/11/2006 14:30	1617,23	273,79	223,00	1,23	310,00	1,01	23,00	20,00	152,00	0,00
10/11/2006 14:40	1689,98	439,46	223,00	1,97	312,00	1,50	27,00	21,00	256,00	0,00
10/11/2006 14:50	1770,63	485,48	224,00	2,17	309,00	1,67	30,00	22,00	304,00	0,00
10/11/2006 15:00	1861,35	547,08	224,00	2,44	305,00	1,90	31,00	22,00	349,00	0,00
10/11/2006 15:10	1939,96	474,02	224,00	2,12	298,00	1,70	31,00	23,00	291,00	0,00
10/11/2006 15:20	2029,10	537,53	224,00	2,40	305,00	1,87	32,00	23,00	335,00	0,00
10/11/2006 15:30	2129,36	603,55	224,00	2,69	290,00	2,19	35,00	24,00	384,00	0,00
10/11/2006 15:40	2169,73	243,85	223,00	1,09	277,00	0,99	32,00	23,00	155,00	0,00
10/11/2006 15:50	2209,96	242,18	224,00	1,08	301,00	0,93	29,00	23,00	139,00	0,00
10/11/2006 16:00	2235,47	153,59	224,00	0,69	299,00	0,59	27,00	23,00	94,00	0,00
10/11/2006 16:10	2259,24	143,55	224,00	0,64	294,00	0,56	25,00	22,00	89,00	0,00
10/11/2006 16:20	2296,78	226,05	224,00	1,01	303,00	0,86	25,00	22,00	131,00	0,00
10/11/2006 16:30	2328,33	190,25	224,00	0,85	304,00	0,72	26,00	22,00	114,00	0,00
10/11/2006 16:40	2365,08	221,60	223,00	0,99	303,00	0,83	26,00	22,00	151,00	0,00
10/11/2006 16:50	2426,66	371,32	224,00	1,66	291,00	1,38	28,00	23,00	252,00	0,00
10/11/2006 17:00	2491,70	392,19	224,00	1,75	309,00	1,37	30,00	23,00	277,00	0,00
10/11/2006 17:10	2531,42	239,51	225,00	1,06	297,00	0,93	29,00	24,00	171,00	0,00
10/11/2006 17:20	2575,10	262,97	225,00	1,17	296,00	1,02	27,00	23,00	196,00	0,00
10/11/2006 17:30	2609,85	209,54	224,00	0,94	282,00	0,87	26,00	23,00	169,00	0,00
10/11/2006 17:40	2641,45	190,55	225,00	0,85	277,00	0,79	26,00	23,00	154,00	0,00
10/11/2006 17:50	2665,21	143,02	225,00	0,64	289,00	0,57	25,00	23,00	110,00	0,00
10/11/2006 18:00	2679,68	87,39	225,00	0,39	290,00	0,34	23,00	22,00	63,00	0,00
10/11/2006 18:10	2691,30	70,01	226,00	0,31	287,00	0,27	22,00	22,00	46,00	0,00
10/11/2006 18:20	2697,98	40,25	227,00	0,18	255,00	0,17	21,00	21,00	28,00	0,00
10/11/2006 18:30	2701,73	22,60	228,00	0,10	251,00	0,09	20,00	21,00	18,00	0,00
10/11/2006 18:40	2703,92	13,21	228,00	0,06	264,00	0,05	20,00	21,00	14,00	0,00
10/11/2006 18:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	20,00	7,00	0,00
10/11/2006 19:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	20,00	1,00	0,00
10/11/2006 19:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	20,00	0,00	0,00
10/11/2006 19:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/11/2006 19:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	20,00	0,00	0,00
10/11/2006 19:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	20,00	0,00	0,00
10/11/2006 19:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 20:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 21:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 22:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/11/2006 23:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 00:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 01:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	18,00	0,00	0,00
10/12/2006 02:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	17,00	0,00	0,00
10/12/2006 03:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 04:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 05:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 06:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	15,00	0,00	0,00
10/12/2006 07:50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	16,00	0,00	0,00
10/12/2006 08:00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	15,00	17,00	10,00	0,00
10/12/2006 08:10	5,15	31,03	225,00	0,14	267,00	0,13	15,00	17,00	28,00	0,00
10/12/2006 08:20	14,04	53,54	224,00	0,24	247,00	0,24	15,00	17,00	40,00	0,00
10/12/2006 08:30	21,40	44,37	224,00	0,20	247,00	0,20	15,00	16,00	33,00	0,00
10/12/2006 08:40	27,78	38,49	224,00	0,17	247,00	0,17	16,00	16,00	27,00	0,00
10/12/2006 08:50	33,53	34,69	223,00	0,16	247,00	0,14	16,00	16,00	25,00	0,00
10/12/2006 09:00	40,10	39,54	223,00	0,18	247,00	0,17	16,00	16,00	30,00	0,00
10/12/2006 09:10	50,04	60,02	222,00	0,27	252,00	0,26	17,00	17,00	42,00	0,00
10/12/2006 09:20	62,17	73,03	223,00	0,33	268,00	0,31	18,00	17,00	47,00	0,00
10/12/2006 09:30	74,18	72,44	225,00	0,32	266,00	0,31	18,00	18,00	45,00	0,00
10/12/2006 09:40	88,90	88,78	225,00	0,39	275,00	0,36	19,00	18,00	58,00	0,00
10/12/2006 09:50	111,91	138,50	225,00	0,62	297,00	0,53	20,00	18,00	89,00	0,00
10/12/2006 10:00	138,35	159,45	225,00	0,71	302,00	0,61	20,00	17,00	106,00	0,00
10/12/2006 10:10	166,48	169,60	225,00	0,75	303,00	0,64	21,00	19,00	116,00	0,00
10/12/2006 10:20	196,66	181,99	225,00	0,81	300,00	0,69	22,00	19,00	128,00	0,00
10/12/2006 10:30	231,00	207,10	225,00	0,92	300,00	0,79	22,00	20,00	143,00	0,00