## Salle de démonstration pour éclairage intelligent DALI-DMX
Désignation du matériel	Référence	Fournisseur	Qté	Prix UHT	Prix THT
Disjoncteur Uni + Neutre 10 A	06394	Legrand	3	48,20	144,60
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC	08831	Legrand	1	82,70	82,70
Coffret Vector	VE318F	Hager	1	267,47	267,47
Parafoudre	SPN140C	Hager	1	123,62	123,62
Support pour Lampe Halogène 701-3797	CLG06CBR1	Knights Bridge	6	6,29	37,74
Prise de courant modulaire 2P+T	SN216	Hager	3	12,26	36,78
Variateur pour lampe halogène HTI DALI 150/220-240 DIM	4050300807782	Osram	2	137,75	275,50
Lampe halogène 50 W HALOLUX 64472 BT	4050300348711	Osram	6	15,22	91,32
Tube fluorescent LUMILUX INTERNA T5 HE HR 14W - Ø16 mm - Culot G5	4050300645919	Osram	1	8,96	8,96
Tube fluorescent LUMILUX SKYWHITE T5 HE HR 14W - Ø16 mm - Culot G5	4008321225009	Osram	1	15,00	15,00
Variateur pour tube fluorescent QT-i DALI 1X14/24/220-240 DIM	4050300870380	Osram	2	99,75	199,50
Bouton Poussoir à impulsion	SVN321	Hager	1	15,67	15,67
Variateur pour LED OT DALI 25	4050300829463	Osram	1	185,00	185,00
LINEARlight DRAGON Colormix system	4008321251787	Osram	1	445,00	445,00
Connecteur d'alimentation	4008321931337	Osram	1	85,00	85,00
Contacteur relais de puissance	ERC225	Hager	1	67,59	67,59
Bouton Poussoir à accrochage	SVN322	Hager	1	19,36	19,36
Ballast électronique pour lampe à décharge Pti 1x150/220-240 S	4008321188090	Osram	1	110,00	110,00
Douille moulée E27 (lot de 5)	171-073	Radiospares	1	7,76	7,76
Stairville XLR 3 Fin de ligne DMX		Thomann	1	4,88	4,88
Halodium II SYMTS 150W NDL	4008321940087	Osram	1	236,00	236,00
Serrure pour coffret Vector	VZ311	Hager	1	18,99	18,99
Détecteur de présence	377-6491	RadioSpares	1	115,00	115,00
Relais DALI-RM	24034702	Tridonic Atco	1	95,00	95,00
Prise 2P+T Eclips de protec appareillage saillie complet	86027	Legrand	4	8,41	33,64
Projecteur DMX à LEDs	591241 – 62	Conrad	2	46,95	93,90
Projecteur DMX Kool Light strobe LED 336	081584 - 62	Conrad	1	159,00	159,00
Stairville MH-X25 LED Spot		Thomann	1	275,00	275,00
Stairville XLR 3 Fin de ligne DMX		Thomann	1	4,88	4,88
Fiche XRL femelle Neutrik NC 3FX		Thomann	1	2,90	2,90
Fiche XRL mâle Neutrik NC 3MX		Thomann	1	2,70	2,70
Câble DMX 10m		Thomann	3	9,30	27,90
Processeur de lumière	CPL DMX-C	Aelsys	1	1540,00	1540,00
Interface pilote DAREL 100/240 ET 5/60		Aelsys	2	77,00	154,00
Capteur de luminosité	DALUX	Aelsys	1	105,00	105,00
Accessoires divers (câbles, fils, embouts, vis, repérages...)			1	200,00	200,00
				Total HT	5287,36
				TVA 19,6%	1036,32
				Total TTC	6323,68