## Feuille1
Désignation du matériel	Référence	Fournisseur	Qté	Prix UHT	Prix Total
Lampe SHP	4050300015613	OSRAM	1	11,01	11,01
Lampe SHP	4050300087300	OSRAM	2	16,05	32,1
Lampe SHP	4050300015767	OSRAM	1	10,5	10,5
Lampe fluocompacte 15W	4050300811635	OSRAM	1	7,5	7,5
boitier couvercle gris	289-6336	Radiospares	4	20,46	81,84
Douilles E40	171-051	Radiospares	3	13,18	39,54
Douilles E27	482-3728	Radiospares	1	5,5	5,5
Compteur energie 230V 50Hz	EC150	Hager	1	314,57	314,57
Coupe-circuit a fusible Merlin Gerin 15620	230-1181	Radiospares	5	5,76	28,8
Contacteur LC1D09P7 – 25A	LC1D09P7	Telemecanique	2	23,02	46,04
Interrupteur differentiel 2P 40A 30mA AC	8831	Legrand	1	82,2	82,2
Disjoncteur magneto-thermique P+N 10A	6394	Legrand	3	49,9	149,7
Disjoncteur magneto-thermique P+N 1A uni + neutre	6388	Legrand	2	65,1	130,2
Contacteur LC1K0601P7 – 6A	6388	Telemecanique	2	17,43	34,86
Coffret SPACIAL S3D	NSYS3D8825P	Telemecanique	1	180,45	180,45
Support pour panneau	SUPP50W	APB energy	4	156	624
Batterie 12V 27Ah	FIAMM FG 22703	fiamm	4	69,18	276,72
Parafoudre In 15kA	SPN040C	Hager	1	117,55	117,55
Prise de courant	SN216	Hager	3	12,26	36,78
Regulateur de charge 48V / 254*127*63,5mm	C charge C40	Xantrex	1	168	168
Disjoncteur P+N 20A	406870	Legrand	1	25,6	25,6
Alimentation chas +/-15V 15W	131-959	Radiospares	1	57,95	57,95
Fusibles 2A 8,5x23 (boite de 10) Merlin Gerin 15666	2508784579	Radiospares	1	85,5	85,5
Fusibles 10A 8,5x23 (boite de 10) Merlin Gerin 15660	2508784664	Radiospares	1	52,4	52,4
Automate Millenium 3 CUSTOM XD26R 24VDC 88974161	704-8333	Radiospares	1	285,81	285,81
Capteur de tension LV 25-200	90.28.44.000.0	LEM	1	60,05	60,05
Alimentation Millenium PS 24VDC 15W-0,6A 88950304	413-500	Radiospares	1	54,08	54,08
Fil de cablage 1 mm2 rouge (bobine de 100 m)	628-5027	Radiospares	1	17,34	17,34
Fil de cablage 1 mm2 bleu (bobine de 100 m)	628-5011	Radiospares	1	14,86	14,86
Fil de cablage 1 mm2 vert-jaune (bobine de 100 m)	628-5061	Radiospares	1	14,86	14,86
Voyant defaut rouge ou jaune 230V	XB7EV04MP	Telemecanique	2	12,28	24,56
Module de puissance		ERGHEL	2	500	1000
Module pilote		ERGHEL	2	400	800
generateur (onduleur haute frequence)		ERGHEL	4	150	600
Commutateur 3 position	XB7ED33P	Telemecanique	3	8,53	25,59
Bouton poussoir	ZB4-BW0B41	Telemecanique	1	12,09	12,09
Module Extension ethernet crouzet 88970270	615-0123	Radiospares	1	179,79	179,79
disjoncteur porte-fusible 10A	15620	Merlin gerin	5	11,28	56,4
Boitier pour capteur de tension PCD65T H = 80 L = 170 P = 65	188-2263	fibox	1	16,32	16,32
Panneau Photovoltaique 20W 12V Yohkon Energia	YE6180M	Yohkon	2	500	1000
Coffret batteries IP66 (L*l*p) 540*270*171mm	205 1561	Radiospares	1	94,79	94,79
Protege doigt 120*120mm	92164-2-2929	Radiospares	4	2,67	10,68
Écran tactile Crouzet	88970434	Crouzet	1	545,04	545,04
Divers (Goulottes, cables phase/neutre/terre, rail, etc...)		Legrand	1	150,00	150
				Total HT	7561,57
				TVA 19,6%	1482,07
				Total TTC	9043,64