BTS Électrotechnique / Épreuve E5 / Projet technique industriel		Session : / Académie : / Établissement : / Mail	2019 / AIX MARSEILLE / Lycée ANTONIN ARTAUD / Cdt.artaud@yahoo.com
Équipe pédagogique / (soulignez le nom du chef de projet)		Nombre d'étudiants : 3
Sciences appliquées : / Génie électrique 1 : / Génie électrique 2 : / Génie mécanique :	Philippe REYNAUD / Mohamed ARFAOUI / Christophe CANCEL / Jean René VERGNE	Étudiant 1 / Étudiant 2 / Étudiant 3

Titre :	Démonstrateur d'éco-construction
Présentation du projet :	LOCARBOM a déposé un projet "FASEP Innovation Verte" de démonstrateur d'éco-construction au Sénégal, intitulé "UMAT du Sahel". Dans ce cadre l’entreprise sollicite le lycée Antonin Artaud pour faire partie du club de partenaires. Ce projet est également cohérent avec l’ensemble des activités de l’entreprise dont celle portant sur la construction d’Eco-villages en Afrique et la recherche d’autonomie énergétique. Les contraintes fixées par LOCARBOM sont les suivantes : - utiliser les ressources locales (matériaux, main d’œuvre, photovoltaïque) - mettre en œuvre une technologie française (système Erghel SE3, automate Crouzet) déjà utilisée et par le lycée Antonin Artaud.
Partenaire du projet	LOCARBOM (M. ADNOT) / SE3 (M. FROIDEFOND)		Montant estimé : / Source de financement :			Montant estimé : 5000€ / SE3 & Photowatt
Demande Externe Internalisée Interne Autre :
Réalisation Externe Internalisée Interne Autre :
Passé du projet Nouveauté Première reprise Reprise (seconde ou plus)
Construction ou rénovation d'un système inclus dans une chaîne de fabrication / Construction ou rénovation d'une machine de production / Conception ou modification d'une installation électrique d'une infrastructure / Conception ou modification d'une installation électrique d'un bâtiment tertiaire ou autre / Conception ou amélioration d'un produit de consommation / Élaboration ou amélioration de services / Autre :

Équipe d'analyse du projet	Nom :	Établissement :			Paraphe
	Nom :	Établissement :			Paraphe
	Nom :	Établissement :			Paraphe
	Nom :	Établissement :			Paraphe
Décision	 Accepté			Recommandations :
	 Accepté AVEC RÉSERVES 
	 REFUSÉ 
Date de validation : / Luc LAULAN / IA IPR STI – Aix Marseille

DÉFINITION DE LA DEMANDE
Objectif du projet / Ce projet consiste à réaliser l’alimentation électriques de différents usages (éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation) en utilisant au maximum l’énergie photovoltaïque / Synoptique / Cahier des charges / - la puissance minimale du champ photovoltaïque est de 1 kWc - les usages sont alimentés en courant continu 220 V, préférentiellement par le module de puissance CC et éventuellement par le module de puissance CA - le surplus de production charge un ensemble de batteries d’accumulateurs au plomb - dans le cas où l’énergie continue (panneaux + batterie) ne permet pas de couvrir les besoins, le réseau apporte le complément par le module de puissance CA - la tension de la batterie est contrôlée par l’automate : si cette tension est trop basse (batterie déchargée), le module de puissance CC est arrêté (RazCC) et le module de puissance CA fournit toute l’énergie - la température de l’eau du chauffe-eau est contrôlée par l’automate : elle est maintenue entre 40°C et 60°C - la coupure du chauffe-eau se fait « à vide » : RAZ des pilotes (RazCC et RazCA), puis ouverture, 1 seconde plus tard, du contacteur de puissance KA1 - l’éclairage peut être mis en marche ou arrêté manuellement (interrupteur) ou automatiquement (KA2 + heure lever/coucher du soleil) - la ventilation est mise en marche ou arrêtée manuellement (interrupteur) ou automatiquement (KA3 + horloge de l’automate) - pour les essais, les batteries et le régulateur de charge peuvent être remplacés par un condensateur / La réalisation se déroulera sur 5 mois de février à juin 2019

Épreuve E5 / Contrat individuel des tâches	Étudiant 1 / Démonstrateur d'éco-construction Établissement : Lycée Antonin ARTAUD
Choix du module programmable,
		Compétences / mises en œuvre
Organisation du projet :		C05	C11	C15	C27	C32
- prendre connaissance du cahier des charges et définir les contraintes avec le client - rechercher les différents constructeurs de modules programmables - faire l’inventaire des entrées/sorties nécessaires - choisir le module programmable dans la série em4 - choisir le coffret - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place du module programmable dans le coffret - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel		X / X X X X	X X	X	X / X	X
Conception du projet :		C06	C10	C19	C24	C33
- rechercher dans la documentation du constructeur les caractéristiques précises du module programmable et de ses options - concevoir le schéma de la partie « module programmable » - concevoir le programme - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer le module programmable et ses options - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning		X X	X / X	X	X X / X	X
Mise en œuvre du projet :		C14	C17	C18	C20	C21
- définir une procédure de première mise sous tension du module programmable - définir le contenu des essais partiels (entrées/sorties) - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres du programme et vérifier leur influence - participer au câblage du coffret - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique		X	X X X	X	X	X / X X

Épreuve E5 / Contrat individuel des tâches	Étudiant 2 / Démonstrateur d'éco-construction Établissement : Lycée Antonin ARTAUD
Choix des modules de puissance et de leur protection, de l’appareillage de commande, schémas de réalisation
		Compétences / mises en œuvre
Organisation du projet :		C05	C11	C15	C27	C32
- prendre connaissance du cahier des charges et définir les contraintes avec le client. - justifier les éléments du système SE3 - choisir les contacteurs et les protections - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place du module de puissance, des pilotes et de l'appareillage de commande et de protection - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel		X / X X	X X	X	X / X	X
Conception du projet :		C06	C10	C19	C24	C33
- rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises du système SE3 et des appareils de commande et de protection - faire une synthèse des protections photovoltaïques relative au projet - concevoir les schémas de la « partie puissance » et « usages » - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - installer les divers appareillages dans le coffret - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning		X / X X	X / X	X	X / X	X
Mise en œuvre du projet :		C14	C17	C18	C20	C21
- définir une procédure de première mise sous tension des modules de SE3 - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres des modules de puissance et vérifier leur influence (avec M. Froidefond) - participer au câblage du coffret - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique		X	X X X	X	X	X / X X

Épreuve E5 / Contrat individuel des tâches	Étudiant 3 / Démonstrateur d'éco-construction Établissement : Lycée Antonin ARTAUD
Choix des panneaux photovoltaïques, batteries, régulateur de charge, protections des installations photovoltaïques, schémas de réalisation
		Compétences / mises en œuvre
Organisation du projet :		C05	C11	C15	C27	C32
- prendre connaissance du cahier des charges et définir les contraintes avec le client - rechercher les différentes technologies de batteries d'accumulateurs - choisir les panneaux photovoltaïques et leur support - choisir les batteries - choisir le régulateur de charge - demander les délais d'approvisionnement et les prix - établir les bons de commande - déterminer les délais et contraintes de mise en place des éléments ci-dessus - positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel		X / X X X X	X X	X	X / X	X
Conception du projet :		C06	C10	C19	C24	C33
- rechercher dans la documentation des constructeurs les caractéristiques précises des batteries, des panneaux photovoltaïques et du régulateur de charge - faire une synthèse des protections photovoltaïques relative au projet - concevoir le schéma de la « partie photovoltaïque + batteries » - identifier les paramètres de réglage des éléments étudiés ci-dessus - réceptionner le matériel - vérifier l’installation des panneaux photovoltaïques et leur câblage - participer à des réunions de suivi des travaux - suivre et mettre à jour le planning		X / X	X / X	X	X X / X	X
Mise en œuvre du projet :		C14	C17	C18	C20	C21
- définir une procédure de première mise sous tension du système photovoltaïque (panneaux + batterie + régulateur de charge) - définir le contenu des essais partiels - choisir le matériel de mesure adapté - régler les paramètres du régulateur de charge - analyser les causes d’un dysfonctionnement éventuel - participer au câblage du coffret - valider la réalisation - participer à l’élaboration du dossier technique		X	X / X X	X	X	X X X