| Affaire suivie par : Notre référence : P.TO.0001.307 .397207 Numéro de client : 00965200 Votre Tél : Votre Mobile : Votre Fax : Votre Référence : BTS Electrotechnique | Nom CLient Adresse Adresse Code postal Ville FRANCE A l’attention de M. DUPONT Toulouse, le 20/11/2019 |
| --- | --- |

Monsieur,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits, et vous prions de trouver ci-dessous les éléments de prix et délais demandés.

| Item | Qté | Désignation | Référence | Prix Unitaire (net HT) Euro | Total (net HT) Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 17,000 | C.A 6117 EURO | P01145460 | XXX,000 |  |
|  |  | Contrôleur d'installation multifonctions |  |  |  |
|  |  | - CONTINUITE 200mA /12mA avec bip sonore si |  |  |  |
|  |  | mesure < 2 ohms |  |  |  |
|  |  | - RESISTANCE Mesure jusqu'à 400kohms |  |  |  |
|  |  | - ISOLEMENT sous 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V |  |  |  |
|  |  | jusqu'à 2 Gohms |  |  |  |
|  |  | - Mesure de TERRE 3 POLES (0,50ohms à 4000ohms) |  |  |  |
|  |  | - Mesure de TERRE SOUS-TENSION 1P |  |  |  |
|  |  | - Mesure de TERRE SOUS-TENSION 1P SELECTIVE |  |  |  |
|  |  | - Mesure d' IMPEDANCE DE BOUCLE Zs |  |  |  |
|  |  | - Mesure d' IMPEDANCE DE BOUCLE Zi |  |  |  |
|  |  | - Table des fusibles intégrée |  |  |  |
|  |  | - Mesure des CHUTES DE TENSION Delta U % |  |  |  |
|  |  | - Calcul de COURANT DE COURT-CIRCUIT Icc |  |  |  |
|  |  | - TEST DIFFERENTIEL A, AC EN RAMPE ET EN IMPULSION |  |  |  |
|  |  | - TEST de DIFFERENTIEL de type B |  |  |  |
|  |  | - ROTATION DE PHASES |  |  |  |
|  |  | - COURANT & COURANT DE FUITE par pince |  |  |  |
|  |  | - Mesure de PUISSANCE |  |  |  |
|  |  | - HARMONIQUES Courant et Tension jusqu'au rang 50 |  |  |  |
|  |  | - Ecran couleur |  |  |  |
|  |  | - Batterie haute autonomie |  |  |  |
|  |  | Livrée dans une sacoche de transport avec : |  |  |  |
|  |  | 1 x Bloc secteur chargeur type 2 |  |  |  |
|  |  | 1 x pack batterie Lithium Ion 693942A00 |  |  |  |
|  |  | 1 x Sangle main |  |  |  |
|  |  | 1 x Sangle 4 pts main libre |  |  |  |
|  |  | 1 x Logiciel d'exportation de données ICT sur CD |  |  |  |
|  |  | 1 x Cordon USB A/B 1,80m avec ferrite |  |  |  |
|  |  | 1 x Cordon tripode - 3 cordons de sécurité |  |  |  |
|  |  | 3 x Pointes de touche Ø 4mm (rouge, bleue, verte) |  |  |  |
|  |  | 3 x Pinces crocodiles (rouge, bleue, verte) |  |  |  |
|  |  | 2 x Cordons de sécurité coudés-droits |  |  |  |
|  |  | 1 x Sonde de télécommande |  |  |  |
|  |  | 1 x Film anti rayure monté sur l'appareil |  |  |  |
|  |  | 6 x Notices de fonctionnement sur CD |  |  |  |
|  |  | 1 x Fiche de sécurité 20 langues |  |  |  |
|  |  | 1 x Cordon tripode Secteur Euro |  |  |  |
|  |  | 1 x Cordon secteur 2P EURO |  |  |  |
| 002 | 17,000 | Pince MN77 | P01120460 | XXX,000 |  |
| 003 | 9,000 | C.A 1950 DiaCAm 2 camera Thermique 80X80 | P01651901 | XXX,000 |  |
|  |  | Caméra thermique DiaCAm2 |  |  |  |
|  |  | Détecteurs : 80 x 80 pixels ac Image réelle |  |  |  |
|  |  | Sensibilité thermique : <0,08°C à 30°C |  |  |  |
|  |  | Plage de température : - 20 °C à + 250 °C |  |  |  |
|  |  | Bande spectrale : 8-14 µm |  |  |  |
|  |  | Fréquence : 9 Hz |  |  |  |
|  |  | Champ de vision / Distance de mise au point : |  |  |  |
|  |  | 20° x 20° / 40cm (optique fixe) |  |  |  |
|  |  | Résolution spatiale : 4,4 mrad (objet de 2,2 mm |  |  |  |
|  |  | à 50 cm) |  |  |  |
|  |  | Mode thermique ou visible / fusion auto |  |  |  |
|  |  | Commentaires vocaux (oreillette fournie) |  |  |  |
|  |  | Connectivité avec pinces 407, 607 ou ASYC IV BT |  |  |  |
|  |  | 1 curseur manuel / 1 détection Min.Max / |  |  |  |
|  |  | Profil température / Isotherme |  |  |  |
|  |  | Emissivité sur table en embarqué |  |  |  |
|  |  | 4000 images enregistrables en format .bmp sur |  |  |  |
|  |  | Ecran 2,8 pouces |  |  |  |
|  |  | Résiste à une chute de 2 mètres sur toutes les |  |  |  |
|  |  | Autonomie de 13 heures |  |  |  |
|  |  | Démarrage en 3 secondes |  |  |  |
|  |  | Etanchéité : IP 54 |  |  |  |
|  |  | Logiciel de création automatique de rapport |  |  |  |
|  |  | Etat de livraison : |  |  |  |
|  |  | 1 C.A 1950 |  |  |  |
|  |  | 1 mallette durcie |  |  |  |
|  |  | 1 chargeur de batterie |  |  |  |
|  |  | 4 batteries NiMH |  |  |  |
|  |  | 1 carte microSD 2 Go (amovible jusque 32Go) |  |  |  |
|  |  | Oreillette BT |  |  |  |
|  |  | Logiciel CAmReport sur CD Rom |  |  |  |
|  |  | Guide de démarrage rapide |  |  |  |
|  |  | Notices de fonctionnement sur CD Rom (5 langues) |  |  |  |
|  |  | 1 Relevé de mesure |  |  |  |
| N.B.: Les délais sont donnés à ce jour et sont susceptibles d'évoluer. Ils vous seront Confirmés sur l'accusé de réception de votre commande. | Xxx € |

Informations client :

N'oubliez pas de consulter l'espace promotions en cours, sur notre site Web, en cliquant sur le lien suivant :

www.chauvin-arnoux.fr

Nous espérons avoir répondu à votre attente et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veuillez agréer,  Monsieur, nos sincères salutations.

| Dominique ROBERT Ingénieur Technico-commercial | Caroline GARRIGUES Chargé(e) de relation clients |
| --- | --- |

Extrait de nos conditions générales de vente :

Le présent devis est valable 30 jours à compter de ce jour. Nos  prix s’entendent nets hors taxes (TVA en sus), départ usine, emballage standard. Minimum de commande 400 Euros H.T Prix tarif. Participation aux frais de port : 20 Euros H.T pour une  commande inférieure à 500 Euros H.T, 40 Euros H.T pour une commande comprise entre 501 et 1000 Euros H.T Prix tarif,

Franco de port et emballage standard France Métropolitaine pour une commande supérieure à 1000 Euros H.T Prix tarif. Conditions de paiement 30 jours nets sans escompte.