Schéma de l'application

---
Récupérer les bases de données « constructeur »
pour les participants utilisés
- alimentation de bus 160 mA MTN684016
- interface pour 4 BP MTN670804
- actionneur 4 x 230V/10A MTN649204
- passerelle KNX-DALI MTN680191
Sauvegarder dans un répertoire du disque dur

---
Dans ETS, ouvrir une base de données existante
(ou en créer une nouvelle)
Importer les produits
(participants utilisés)

---
Commencer un nouveau projet
Nommer le projet

---
Ajouter les participants sur la ligne 1.1

---
Les adresses des participants
sont fixées automatiquement
Elles peuvent être changées si nécessaire...

---
Paramétrer les participants
Clic droit

---
Paramétrer les fonctions

---
Ajouter les groupes principal et médian
et les adresses de groupe
Lier les objets aux groupes

---
Paramétrer la communication
Télécharger