Maquette Millenium3

http://sitelec.org/themes/millenium3/millenium3.htm

Rail omega

Couper un rail omega de 30 cm, ébavurer et limer légèrement les angles à 45°
Connecter le XD26 avec le XN05, puis le XN05 avec le XA04
Installer sur le rail omega le disjoncteur 2A, l'alimentation PS24, puis les XD26-XN05-XA04
Visser le rail sur le 3ème trou de fixation en partant du bas du coffret

Plaque de plastique

Utiliser le plan de découpe	http://sitelec.org/themes/millenium3/plan_decoupe.pdf
Couper une plaque de dimensions 316 mm x 130 mm
Tracer deux triangles de 55 mm de côté sur la partie haute de la plaque
Tracer l'axe de perçage des 8 commutateurs (2 lignes de 4 commutateurs)
Tracer la découpe de l'écran tactile
Tracer l'axe de perçage des bornes analogiques
Pointer les trous à percer, puis réaliser les perçages
Réaliser la découpe de l'écran tactile

Mise en place du matériel sur la plaque

Positionner et visser les 8 commutateurs
Positionner et visser les 4 embases femelles
Fixer l'écran tactile

Câblage

Réaliser le câblage à partir du schéma	http://sitelec.org/themes/millenium3/schema.pdf

Essais

Expérimenter à partir du programme de test	http://sitelec.org/themes/millenium3/prog.zip
Il faut transférer le programme test.pm3 sur le Millenium3
et le programme ecran.iop sur l'écran tactile MTP05
Attention !
Couper l’alimentation lors de la connexion/déconnexion des câbles
- de programmation Millenium3
- de programmation MTP05
- de liaison M3-MTP05

Fonctionnement du programme

- Action sur les touches de l'écran tactile
  BP1->O1	BP2->O2	BP3->O3	BP4->O4
- Action sur les commutateurs
  I1->L1	I2->L2	I3->L3	I4->L4
  I5->O5	I6->O6	I7->O7	I8->O8
- Sortie analogique
  A->incrémentation de la sortie de 1V
  B->décrémentation de la sortie de 1V
  ESC->mise à zéro de la sortie
  le bargraph de droite donne l'image de la sortie
- Entrée analogique
  relier la sortie analogique OF à l'entrée analogique IP
  le bargraph de gauche donne l'image de l'entrée (même valeur que la sortie)